## 封-1招标工程量清单
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目
招标工程量清单
中华人民共和国爱店海关
招 标 人:
(单位盖章)
广西机电设备招标有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026-04-30
封-1

## 扉-1招标工程量清单
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目
招标工程量清单
|  | 中华人民共和国爱店海关 |  |  | 广西机电设备招标有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026-04-30 | 复核时间: |  | 2026-04-30
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
建设地点：崇左市
建设规模：本项目总建筑面积75.14㎡
建设性质：改建
二、编制范围
包括本工程设计施工图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、电气工程、智能化工程等。
三、编制依据
根据下列依据编制：
1．《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
（4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
（5）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
2．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
（1）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
（2）2024年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》
（4）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
(5)《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6号）；
（6）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）；
3．广西新视缘装饰设计工程有限公司2026年04月设计的施工图及施工图纸答疑；
4．与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
5．国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
6．市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《崇左市建设工程造价信息》基期为：[2026]年[03]月，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。
四、其他说明
1．本工程采用增值税一般计税法计价。
2.安全生产责任保险费为57.09元，（大写：伍拾柒元零玖分）（含税价）；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
3.本工程专业工程暂估价15000元(含税)。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 爱店海关新时代文明实践所改造工程项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程
1.1.2 | 爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程
分部分项工程
| 9. | 墙、柱面工程
1 | 011207001001 | 新建50角钢钢架墙 1、L50×50×5mm镀锌角钢，横竖龙骨间距均按 @600mm 2、含钢架制作、安装、运输等 3、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 132.27
2 | 011207001002 | 40*20*3mm镀锌角钢龙骨墙面 1、40*20*3mm镀锌角钢龙骨，做防锈处理 2、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 148.45
3 | 011207001003 | 墙面装饰板 1、面层白色、蓝色烤漆铝板厚3.0mm 2、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 138.39
4 | 011207001004 | 墙面装饰板 1、面层不锈钢（酸洗处理）厚1.0mm 2、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 10.06
| 10. | 天棚工程
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、上人轻钢龙骨C60系列龙骨，壁厚不小于1.2mm；吊杆直径为8mm，上人吊顶为10mm，并有可靠防锈处理 4、吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，上人吊顶间距不大于1000mm 5、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 33.65
6 | 011302002001 | 格栅吊顶 1、50*80*1.0mm深灰色铝方通（间隔100mm） 2、吊杆直径为8mm，金属格栅配套龙骨 3、具体做法详见施工设计图 | ㎡ | 38.05
7 | 011304001001 | LED灯带(槽) 1、12mm厚阻燃板基层 2、9.5mm厚纸面石膏板 | ㎡ | 15.03
| 12. | 油漆、涂料、裱糊工程
8 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1、白色乳胶漆二底二面 2、部位：天棚9.5mm厚纸面石膏板 | ㎡ | 79.56
9 | 011407006001 | 木材构件喷（刷）防火涂料 1、防火涂料三遍 2、部位：天棚12mm厚阻燃板基层 | ㎡ | 48.68
其他装饰工程
10 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 15
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、采用钛金字体，字面厚度为1.2mm，单个字体长100mm，高120mm，厚30mm
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
11 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1、脚手架材质：活动脚手架 2、部位：天棚 | ㎡ | 75.14
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
12 | 030404017001 | 配电箱 LA 1、箱内电器元件详见系统图 2、安装方式：距地1.5m挂墙明装 | 台 | 1
13 | 030404034001 | 三联单控开关 10A 250V(含接线盒) 1、安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 4
14 | 030404035001 | 单相二、三孔插座 (含接线盒) 1、~250V,10A；带安全门 2、安装方式：距地0.3m暗装 | 套 | 11
15 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配紧定式（JDG）电气钢导管 JDG25 | m | 139.60
16 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配紧定式（JDG）电气钢导管 JDG30 | m | 41.26
17 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配紧定式（JDG）电气钢导管 JDG35 | m | 26.15
18 | 030411004001 | 管内配线 ZR-BVV-2.5mm2 1、具有ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求 | m | 299.61
19 | 030411004002 | 管内配线 ZR-BVV-4mm2 1、具有ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求 | m | 143.37
20 | 030411004003 | 管内配线 ZR-BVV-6mm2 1、具有ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求 | m | 88.65
21 | 030411006001 | 预留电线点位线盒 | 个 | 13
22 | 030411006002 | 监控预留线线盒 1、安装方式：天花预留 | 个 | 3
23 | 030412001001 | 定制成品线性灯2100×2100mm 1、12W/米；色温5000K，30mm宽 2、安装方式：距地2.85m吊装 3、具体做法详见施工设计图纸 | 套 | 1
24 | 030412004001 | 暗藏LED线性灯 1、12W/米，色温6500K，20mm宽 2、安装方式：嵌入墙体安装 | m | 90.55
25 | 030412004002 | 嵌入式筒灯 1、12W漆白外壳；色温5300K 2、安装方式：距地2.85m吊装 | 套 | 16
26 | 030412004003 | LED灯带 1、12W/米，色温6500K，20mm宽 2、安装方式：嵌入吊顶安装 | m | 40.61
27 | 030412004004 | 预留发光灯带 1、12W/米，色温6500K，20mm宽 2、安装方式：嵌入装饰墙安装 | m | 31.01
28 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复（≤32mm） | m | 9.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
29 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复（≤50mm） | m | 3.10
30 | 030501009001 | 无线WiFi 1、安装方式：天花预留 | 台 | 2
31 | 030502005001 | UTP-CAT6 六类-AWG24 | m | 53.73
32 | 030502012001 | HDMI高清线插座 1、安装方式：距地0.9m暗装 | 个 | 1
33 | 030502012002 | 网络插座 1、安装方式：距地0.9m暗装 | 个 | 1
34 | 030506007001 | LED高清显示屏 1、LED高清显示屏86寸，商用触控一体机 2、支持4K显示与远程协作 | ㎡ | 1.98
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价 | 13761.47 | 1238.53 | 15000
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
| 合计 | 13818.56 | 1238.53 | 15057.09
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 不含税暂估价 (元) | 不含税结算价 (元) | 备注
| 爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-装饰装修工程 |  | 13761.47
1 | 专业工程暂估价 |  | 13761.47
1.1 | 定制金属照相边框 | 1、金属照相框制作、安装、运输；2、含图片编辑排版打印费用等 | 9174.31
1.2 | 白色亚克力立体字 | 1、白色亚克力立体字制作、安装、运输；2、含图片编辑排版打印费用等 | 4587.16
爱店海关新时代文明实践所改造工程项目-安装工程
1 | 专业工程暂估价
| 合计 |  | 13761.47
注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。 2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。
表-11-3

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg
2 | 镀锌角钢（综合） | kg
3 | 镀锌角钢50×5 | kg
4 | 不锈钢板AISI304 1mm | ㎡
5 | 棉纱头 | kg
6 | 白布0.9m | ㎡
7 | 破布 | kg
8 | 自攻螺钉 | 百个
9 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
10 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
11 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
12 | 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） | 个
13 | 机螺钉 | kg
14 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
15 | 膨胀螺栓 | 套
16 | 膨胀螺栓 M6 | 套
17 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
18 | 膨胀螺栓 M10 | 套
19 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个
20 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
21 | 螺母 | 百个
22 | 垫圈 | 百个
23 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
24 | 铁钉(综合) | kg
25 | 铁钉（综合） | kg
26 | 射钉 | 百个
27 | 射钉（枪钉） | 盒
28 | 电焊条（综合） | kg
29 | 焊锡丝 综合 | kg
30 | 冲击钻头（综合） | 根
31 | 冲击钻头 φ12 | 个
32 | 合金钢钻头（综合） | 个
33 | 钢割片 | 片
34 | 砂纸（木） | 张
35 | 铁砂布 | 张
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 铁件（综合） | kg
37 | 预埋铁件 | kg
38 | 镀锌全螺纹吊杆 φ8 | m
39 | 砌筑水泥 M32.5 | t
40 | 砂(综合) | 
41 | 木材（综合） | 
42 | 一等杉木板枋材（综合） | 
43 | 一等杉木枋材 | 
44 | 周转板枋材 | 
45 | 12mm厚阻燃板 | ㎡
46 | 12mm厚阻燃板基层 | ㎡
47 | 9.5mm厚纸面石膏板 | ㎡
48 | 烤漆铝板厚3.0mm | ㎡
49 | 50*80*1.0mm深灰色铝方通 | ㎡
50 | 轻钢大龙骨 h60 | m
51 | 轻钢中龙骨 h19 | m
52 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
53 | 铝合金条板龙骨 h35 | m
54 | 轻钢龙骨主接件 | 个
55 | 轻钢龙骨次接件 | 个
56 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
57 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
58 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
59 | 铝合金条板龙骨垂直吊挂件 | 个
60 | 铝合金压条 | m
61 | 钛金字0.2以内 | 个
62 | 调和漆(综合) | kg
63 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
64 | 白色乳胶漆 | kg
65 | 成品腻子粉（一般型） | kg
66 | 防火涂料（综合） | kg
67 | 红丹防锈漆 | kg
68 | 防腐油 | kg
69 | 电力复合酯 一级 | kg
70 | 乙炔气 | 
71 | 氧气 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 乳白胶 | kg
73 | 玻璃胶 350g | 支
74 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
75 | 防水胶布 | 卷
76 | 方钢管 25×25×2.5 | m
77 | 塑料软管 | kg
78 | 接地卡子(综合) | 个
79 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
80 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
81 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
82 | 直管接头Φ25 | 个
83 | 直管接头Φ32 | 个
84 | 直管接头Φ40 | 个
85 | 塑料护口 15～20 | 个
86 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
87 | 灯具卡子 | 个
88 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
89 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
90 | 开关盒 | 个
91 | 接线盒 | 个
92 | 灯具金属吊盒 | 个
93 | 尼龙扎带(综合) | 个
94 | 防尘面罩 | 套
95 | 护目镜 | 套
96 | 水 | 
97 | 电 | kW·h
98 | 标志牌 塑料扁形 | 个
99 | 其他材料费 | 元
100 | 其他材料费 | 元
101 | 金属脚手架底座 | 个
102 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
103 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
104 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
105 | 连接棒 | 个
106 | 门式钢管架 | ㎡
107 | 钢凿 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
108 | 钢垫板 | kg
◆配合比◆
109 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
110 | 水泥砂浆 1∶3 | 
◆主材◆
111 | 紧定式（JDG）电气钢导管 JDG25 | m
112 | 紧定式（JDG）电气钢导管 JDG30 | m
113 | 紧定式（JDG）电气钢导管 JDG35 | m
114 | HDMI高清线插座 | 个
115 | 网络插座 | 个
116 | 配电箱 LA | 台
117 | 预留发光灯带 | 10m
118 | 暗藏LED线性灯 | 10m
119 | LED光灯带 | 10m
120 | 无线WiFi | 台
121 | LED高清显示屏86寸 | ㎡
122 | 定制成品线性灯2100×2100mm | 套
123 | 嵌入式筒灯 | 套
124 | 三联单控开关 10A 250V(含接线盒) | 个
125 | 单相二、三孔插座 (含接线盒) | 套
126 | ZR-BVV-2.5mm2 | m
127 | ZR-BVV-4mm2 | m
128 | ZR-BVV-6mm2 | m
129 | UTP-CAT6 六类-AWG24 | m
130 | 预留电线点位线盒 | 个
131 | 监控预留线线盒 | 个
◆机械◆
132 | 其他机械费 | 元
133 | 工业用真效值万用表 | 台班
134 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
135 | 对讲机 C15 | 台班
136 | 笔记本电脑 | 台班
137 | 其他各种仪器仪表 | 台班
138 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
139 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
140 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:爱店海关新时代文明实践所改造工程项目 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
141 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
142 | 角向磨光机 | 台班
143 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
144 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
145 | 升降机 | 台班
146 | 电锤 功率 520W | 台班
合 计
表-22