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[bookmark: _Toc505867272][bookmark: _Toc236321256]第一章  比选公告

[bookmark: _Toc505867273]中华人民共和国重庆海关对重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目进行比选，现邀请符合资格条件的供应商参加本项目比选。本项目采购活动将严格落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
一、项目基本情况（详见第5章采购需求）
	序号
	内容
	最高限价（万元）
	备注

	1
	重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目
	15
	提供机柜改造服务，机柜数量2个，具体内容如下：
（1）优化机柜规格。优化后的机柜规格应满足主流GPU服务器上架需求。
（2）优化机柜配电线路。保持原AB双路冗余供电结构，将A/B单侧供电容量从7KW提升至21KW，确保单侧停电时，线路负载容量充足。
（3）优化机柜散热设施。通过采取在重负载机柜前后方增设镂空送风地板和风扇等措施，确保GPU满载运行时不过热，同时不影响附近设备工作。
（4）项目开展期间不影响机房其他设施设备正常运行。


二、供应商资格要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
特定资格条件：无。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _GoBack]行业划分：软件和信息技术服务业
三、比选文件的获取
获取时间：2026年8月5日起至提交响应文件截止时间前。
获取方式：在重庆海关官方网站 （http://chongqing.customs.gov.cn）自行下载本项目的比选文件、答疑、补遗等与本项目有关的所有资料，并随时关注本项目相关修改或补充内容。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。
售价：无。
四、响应文件的递交
凡有意参加的供应商，请于2026年8月11日12:00（北京时间）前，采取邮寄方式，将响应文件送达采购人（送达时间以采购人签收时间为准），文件一正一副，并在封面右上角注明。采购人收件信息：杨老师，67709604，重庆市两江新区龙山一路1号重庆海关521室。供应商应充分预留邮寄时间，避免由此造成逾期送达。因邮寄问题出现的逾期后果由供应商自行负责。
五、公告期限
自本公告发布之日起至2026年8月11日。
六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：中华人民共和国重庆海关
地址：重庆市两江新区龙山一路1号
联系方式：杨老师 67709604
2.项目联系方式
联系人：程老师
联系电话：67709513
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086] 


[bookmark: _Toc236321257]第二章  比选须知
供应商须知前附表
注：1、本须知前附表是对供应商须知的修改和补充，如有矛盾，均以本表为准。
    2、本附表中“★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合则响应文件将被取消中标资格。
	条款号
	类别
	内容说明

	1
	采购人
	中华人民共和国重庆海关

	2
	项目名称
	重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目

	3
	★最高限价
	15万

	参与比选的基本原则

	4
	★供应商资质要求
	详见比选通知

	响应文件编写

	5
	响应报价
	1.报价以人民币元为计算单位。
2.按要求的格式内容填写报价。
3. 响应报价为服务总价。
4. 响应报价包括所需包括且不限于人工费、材料费、交通运输费、保险费、培训费及税费等与实现项目正常使用相关的全部费用。如果成交，在采购合同有效期内不允许变动，供应商的报价应充分考虑在采购合同有效期内的风险因素。
5.一个供应商不得提交两个或两个以上不同的响应报价。
6.供应商报价超过最高限价者视为无效投标处理。

	6
	★报价有效期
	90日历天（从响应文件递交之日起计算）。

	响应文件的递交

	7
	响应文件份数
	响应文件正本1份，副本1份。

	8
	响应文件递交截止时间
	详见比选公告。

	9
	项目会议日期、响应文件递交地点
	详见比选公告。

	评审与推荐成交供应商原则

	10
	评审办法及成交供应商的推荐原则
	本项目根据服务能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

	授予合同

	11
	履约保证金
	无

	合同文本主要条款

	12
	付款条件
	[bookmark: _Toc12890611]1.本合同以人民币结算。
[bookmark: _Toc12890612]2.付款办法：
（1）合同签订后，乙方提供合同金额30%付款申请和等额发票。甲方于收到后的10个工作日内，向乙方支付等额合同款。
（2）完成整改服务后，由甲方组织验收，验收通过后，乙方提供剩余70%尾款付款申请和等额发票。甲方于收到后的10日内，向乙方支付尾款。
以上因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

	13
	★是否允许转包、分包
	本项目不允许转包。
本项目未经允许不得分包。

	14
	★完成期限
	30日历天。

	15
	★低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	在评审过程中，供应商报价低于最高限价50%或者其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。

	
16
	现场踏勘
	由潜在供应商根据需要自行决定是否踏勘现场。如供应商不踏勘现场，造成不了解现场条件的后果自负。



 一、总则
1.项目说明
1.1 项目说明见“供应商须知前附表”。
2. 定义
2.1 “采购人”系指重庆海关。
2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交响应文件的参与竞争的企业法人、非企业法人的其他组织或者自然人。 
2.3  “★”标志的为实质性条款，如有其中一项不符合即被视为非实质性响应予以拒绝。
2.4 “中小企业”系指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。
2.5 “监狱企业”系指《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条规定的企业。
2.6 “残疾人福利性单位” 系指满足《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）第一条规定的单位。
[bookmark: _Toc70687143][bookmark: _Toc389620168][bookmark: _Toc249515394][bookmark: _Toc249515282][bookmark: _Toc249525163][bookmark: _Toc56534768][bookmark: _Toc184043016][bookmark: _Toc385992329]3. 合格的供应商
3.1 供应商基本资质要求详见本项目供应商须知前附表。
3.2 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律和法规。
[bookmark: _Toc70687144][bookmark: _Toc385992330][bookmark: _Toc56534769][bookmark: _Toc249525164][bookmark: _Toc249515395][bookmark: _Toc389620169][bookmark: _Toc249515283][bookmark: _Toc184043017]4. 响应费用
4.1供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论响应过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、比选文件说明
5.	通知
5.1 对与本项目有关的通知，采购人将在重庆海关互联网官方网站（http://chongqing.customs.gov.cn）发布，无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。
5.2	供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商须知晓因未对比选文件做出全面的实质性响应所带来的一切风险。采购人有权拒绝没有对比选文件要求作出实质性响应的报价。
6.比选文件的构成
6.1 比选文件用以阐明供应商所需提供的货物/服务以及其他类似的义务、比选程序和合同条款。比选文件包括如下六部分内容：
第一章	比选公告
第二章	比选须知
第三章	比选方法
第四章	合同条款（样本）
第五章	项目需求
第六章	响应文件格式
7.比选文件的澄清和修改
7.1	询问：任何已从采购人规定的渠道获取了比选文件的潜在供应，在发现比选文件存在混淆或错乱等问题时，可以在获取比选文件之日起三个工作日内以电话、电子邮件等方式向采购人提出询问，采购人将在收到询问后的一个工作日内以提出询问的同样方式予以答复，询问不能作为投诉的前提。如果潜在供应商认为比选文件的部分设置使自己的权益受到损害，请按本须知规定提出质疑。
7.2	澄清和修改：
7.2.1 比选文件发出后，采购人有权对比选文件进行澄清和修改，澄清或修改内文件为比选文件的组成部分，对所有获取了比选文件的潜在供应商均具有约束力。
7.2.2 对比选文件的澄清和修改，将在本次比选公告的媒体上发布变更公告。
7.2.3 如果澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改文件将在比选截止时间至少三日前发出，不足上述时间的，采购人将会顺延提交比选文件的截止时间。比选截止时间变更在提交响应文件截止时间三日前在本次比选公告的媒体上发布变更公告。并通知所有从采购人规定的渠道获取了比选文件的潜在商，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。
三、响应文件的编写
8.响应文件组成
8.1 响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。
8.2除在比选文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位
8.3响应文件应包括但不限于：
★第一类文件：资格审核材料
按要求据实填写《供应商资格审查一览表》
第二类文件：评审证明材料
★（一）基本文件
（1）应答函，格式见附件；
（2）报价一览表，格式见附件；
（3）法定代表人授权书（法定代表人作为供应商代表直接应答的，只提供相关身份证明即可），格式见附件。
（二）商务资格证明文件
（1）当供应商为中小企业时，须提供《中小企业声明函》，格式见附件；监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。
（2）其他各项证明材料。
重要提示：
1、供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致无效应答，如发现提供虚假材料者，将按政府采购法律有关规定对当事人进行处罚。
2、上述文件中，所有带“★”的证明材料原件或复印件必须逐项加盖供应商公章，任何一项签章不完整都会导致无效应答。
[bookmark: _Toc389620178][bookmark: _Toc385992339][bookmark: _Toc184043026][bookmark: _Toc249515404][bookmark: _Toc70687153][bookmark: _Toc249515292][bookmark: _Toc249525173][bookmark: _Toc56534776]9. 响应文件格式
对于比选文件第六章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制。没有提供格式的可自行设计。
10. 比选报价
10.1 其中报价包括所需物品采购费、人工费、材料费、运输费、样品鉴定费、其他（因交通不便造成的二次搬运费、质检费、缺陷修复费、以及比选文件明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润和税金等全部费用。
10.2本项目实行“一次提交”，响应文件所提交的相关情况、服务承诺、报价即为提交的最终内容。
10.3供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。
10.4供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。
[bookmark: _Toc249515408][bookmark: _Toc249525177][bookmark: _Toc56534780][bookmark: _Toc249515296]11. 应答有效期
11.1应答有效期见本须知前附表。在应答有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。
11.2特殊情况下，采购人可于原应答有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。
12.响应文件的份数和签署
12.1 供应商应准备响应文件正本一份，副本一份。
12.2 响应文件的正本和副本均使用A4幅面双面打印，装订方式采用软面订本，不得使用塑料夹条、薄膜外皮等饰物，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订；同时应编制完整的页码目录。响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
12.3 响应文件正本一律用不褪色的墨水书写或打印，须其加盖单位公章和法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。
12.4 响应文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由供应商及供应商法定代表人加盖公章及印章。
12.5采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。
12.6供应商在比选过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为直接参与响应时相关响应文件的签章及业务合作伙伴参与响应时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。
四、 响应文件的递交
13.响应文件的密封和标记
供应商应将响应文件自行密封装袋，并在封口处加盖供应商公章。密封袋封面应注明“具体项目名称”、“供应商”及“法定代表人或其委托代理人”，并加盖供应商公章。
14.响应文件递交截止时间
供应商必须在本须知前附表第7项规定,将响应文件送达指定地点。采购人将拒绝接收并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。
15. 响应文件的补充、修改、撤回和撤销
15.1供应商在比选截止时间之前。可以对已提交响应文件后进行补充、修改或撤回，补充、修改材料的签章及封装等须符合比选文件要求，否则不予认可。
15.2在比选截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
15.3供应商不得在比选时间起至比选文件有效期期满前撤销其响应文件。
五、评审与比选
16.响应文件递交
16.1递交时间和地点见供应商须知前附表。
16.2递交响应文件的供应商不足两家，不进行比选，供应商当场取回响应文件，并签字确认。
17. 比选小组
17.1采购人组成比选小组，负责具体比选评审事务。
17.2比选小组以比选文件为依据，对供应商的响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出评审意见，不寻求比选通知书及符合规定的澄清文件以外的其他证据。
18. 评审
[bookmark: _Toc249525191][bookmark: _Toc249515422][bookmark: _Toc249515310][bookmark: _Hlk508665402]18.1评审小组所有成员集中对供应商提交响应文件进行审核。
18.2参加比选的中小企业应当提供有效的《中小企业声明函》，参加比选的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文，参加比选残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不得被认定。本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品在评审时给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即参加评审的价格=响应报价×(1-15%)。未提供相关声明函或证明文件的评审时其响应报价不予扣除，同时具备上述两种及以上类型的企业单位，不重复享受政策优惠。
18.3本项目从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后综合评分由高到低的顺序提出成交候选人的原则确定成交供应商。
19.废标
19.1出现下列情况之一时，比选小组有权决定废标，并将理由通知所有供应商：
（1）递交响应文件的供应商不足两家的；
（2）通过资格条件审查或符合性审查的供应商不足两家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
20.串标  
20.1供应商有《政府采购法实施条例》第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通，其响应无效，并按有关规定追究法律责任。
20.2供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效。
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
六、合同授予
21.定标准则
21.1采购人将按比选小组推荐的中标候选人名单排序确定成交供应商或入库单位，原则上以第一中标候选人作为成交供应商。 
21.2成交供应商因不可抗力或自身原因放弃成交资格的，采购人可以按照比选小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一顺位候选人为成交供应商，也可以重新组织采购活动。
22.中选通知
成交供应商确定后，采购人在重庆海关官方网站发布中标结果公告。
23.合同协议书的签署
23.1采购人应当自成交公告公示期满之日起三十日内，与成交人签订合同。成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，将承担相应的法律责任。
23.2 书面合同经双方法定代表人签署加盖公章后生效。
七、质疑提出与处理
24.质疑提出
24.1供应商认为比选邀请、比选过程及成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知权益受到损害之日起七个工作日内提出，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
24.2供应商质疑应当有明确的事项，并符合下列要求：
（1）提出质疑的供应商应当是按规定直接取得比选通知书并参与比选的供应商；
（2）提出质疑应当在法定质疑期限内（以当面送达日期或信函快递发出日期为准）；
（3）提出质疑应当提供事实依据和证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法；
（4）质疑函应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。以代理商身份提出质疑的，代理商须同时提交所代理制造商出具的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项，并加盖制造商单位公章。
24.3质疑函应当按附件格式通过当面送达或信函快递等原件方式向采购人递交，采购机构不接受电子邮件、传真等非原件方式递交的质疑函，格式见附件。
25.质疑处理
25.1对于依法提出的供应商质疑，采购人将在收到质疑函之日起（以当面送达日期或信函快递收到日期为准）七个工作日内书面答复质疑供应商。
25.2质疑答复函将通过来人领取或信函邮寄、快递等原件方式向质疑供应商送达，不得以电子邮件、传真等非原件方式送达质疑供应商。
25.3质疑供应商提出质疑不符合比选通知书24.2和24.3要求的，采购人将不予受理。

[bookmark: _Toc506106429][bookmark: _Toc499748257][bookmark: _Toc499747784][bookmark: _Toc499747751][bookmark: _Toc236321258]第三章 比选方法

一、比选方法定义
本项目采用综合评分法进行比选。
二、比选程序
比选小组按以下程序独立履行评审职责：
1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1.1
	供应商应符合的基本资格条件
	《供应商资格审查一览表》。

	1.2
	供应商必须符合的特定资格条件
	无。


注：
（1）供应商需提供营业执照（副本）复印件，按“五证合一/三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
（2）资格性审查不合格者，按无效投标处理。
2.符合性检查。
2.1 依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。


注：符合性审查不合格者，按无效投标处理。
[bookmark: _Toc373528520][bookmark: _Toc267320057]2.2 澄清有关问题。对响应文件中有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变实质性内容。
2.3 比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件评选。
2.4 推荐中标候选人名单。按评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。
三、比较与评价
按比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件评选。
综合评分法标准及分值
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（20%）
	20
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×20（得分保留两位小数）
	本项目将对小微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位制造的产品的报价给予6%的扣除，扣除后的报价参与评审打分。

	2
	技术部分
（50%）
	30
	技术方案评价。从科学性、可行性、针对性方面进行综合评价：
优，得21-30分；
良，得11-20分；
差，得0-10分。
	根据供应商提供的改造方案进行综合评分。

	
	
	20
	商务需求、技术需求响应符合度评价。
每个负偏离项扣2分，扣完为止。
无负偏离项的，得满分。
	检查《商务条款差异表》、《技术条款差异表》存在的负偏离项。

	3
	商务部分
（30%）
	30
	1、供应商服务能力（15分）
（1）质量管理体系认证ISO9001。
（2）质保期内提供2小时上门实时故障响应服务，提供承诺函。
  以上每具备一种得7.5分，满分为止。
	提供供应商资质证书复印件。
签订合同前，资质证书原件必查。

	
	
	
	2、供应商业绩（15分）
提供自2023年8月1日以来（以合同签订时间为准）的机房维护类合同，每个5分，满分为止。
	提供合同关键页复印件（有效案例合同相关部分，包括提供与最终用户签订的合同首页、付款条件页、签字盖章页复印件）并加盖供应商公章。


[bookmark: EB5d0b93ebd9aa4f308411a0ac4697b31c]注：
1、评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。
2、评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效供应商的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为供应商的评审最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。
3、评审小组按照评审最后得分由高到低的顺序对所有报价文件实质上响应比选文件要求的供应商进行排序；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分和报价均相同的，按技术指标优劣(得分由高到低)顺序排列。比选小组将依次推荐排序为前三名（如不足三名则取前两名）的供应商为中标候选人。
[bookmark: _Toc505867274]4、本项目将对提供了有效声明函的小型和微型企业及提供了相应证明文件的监狱企业制造的产品的价格给予本比选文件规定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。


[bookmark: _Toc236321259]第四章  合同条款（样本）

重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目

甲方：中华人民共和国重庆海关（以下简称“甲方”）
乙方：                      （以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方经平等协商，就乙方承担甲方 重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目 相关事宜达成本合同。
一、项目信息
项目名称：重庆海关冉家坝机房配电设施整改服务项目
项目地址：重庆市两江新区龙山一路1号
项目造价：人民币         元（大写：                ）
二、付款方式
合同签订后，乙方提供合同金额30%（人民币        元 ）付款申请和等额发票。甲方于收到后的10个工作日内，向乙方支付等额合同款。
完成整改服务后，由甲方组织验收，验收通过后，乙方提供剩余70%尾款（人民币        元 ）尾款付款申请和等额发票。甲方于收到后的10日内，向乙方支付尾款。
以上因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。
三、项目内容
1. 提供机柜优化服务，实现以下目标：
（1）满足GPU服务器上架需求。
（2）机柜承重能力满足GPU服务器上架需求，满足机房现有楼板、地板承重要求。
（3）机柜改造数量为2台。
2. 提供机柜配电线路优化服务，实现以下目标：
优化后的机柜配电线路实现冗余，其中单路最大供电容量不小于21KW，确保单路停电时，线路负载容量充足。
3. 提供机柜机柜散热能力优化服务，实现以下目标：
GPU满载运行时不过热，同时不影响附近设备工作。
4. 实施服务期间，机房其他设施设备正常运行不受影响。
5. 服务实施所用机柜、线缆、PDU等材料选用主流品牌，符合相关国家标准。
6.提供一年售后服务（自验收通过之日起算）
（1）提供7×24小时应急处置服务。在本项目涉及的设施设备发生故障时，在接到甲方要求后，工作时间1小时内上门处置，非工作时间2小时内上门处置。
（2）因质量问题，导致本项目涉及的设施设备发生故障的，如异常发热、打火、糊痕、损坏等，负责维修、更换。
四、工期
工期：       日历天（自合同签订之日起算）。
五、甲方权利与义务
1.有权对乙方现场安全生产监督检查，乙方拒不整改或变相推诿的，甲方有权要求停工直至清场，由此产生的经济损失由乙方承担，工期不予延误。
2.在乙方施工过程中提供场地等必要配合条件，以便乙方开展施工。
3.按合同约定及时支付合同款。
六、乙方权利与义务
1.妥善保管获取、产生的甲方资料、信息，不得以任何形式向第三方泄漏。
2.工作人员无前科及违法犯罪记录，严守海关工作秘密，对知悉的事项及信息予以保密。
3.制定安全、科学、详细的实施方案，并严格管理实施过程，确保不断电施工，避免对甲方机房承载的系统运行造成影响。
4.为线路、开关、面板设置清晰、准确的标志标牌。
5.乙方人员进入施工现场，必须遵守甲方关于安全生产相关规定和要求。
6.乙方在现场必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并做出处理。
7.乙方在实施本合同期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方应为每名现场人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
8.由于乙方的工具设备和作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
七、项目变更
在项目验收前，如甲方发生超出本合同范围的变更需求，则需双方另行商议并签订补充协议。
八、项目验收
验收依据为：合同及附件。
如验收不符合验收依据，则乙方在5个工作日之内对不合格部分进行整改，整改完毕后以书面形式提请验收，对不合格部分重新验收。
九、违约责任
1.因乙方原因未能在约定工期内完成施工的，每延误1天，扣除合同金额0.5%，扣完未支付部分合同款为止。
2.因乙方操作不当，造成机房内服务器等设备意外断电的，甲方有权扣除合同金额20%。
3.因乙方操作不当，造成甲方设施设备（包括服务器等后端信息化设备）损坏的，乙方负责恢复，同时甲方有权视情况部分或者全部扣除未支付部分合同款。
4.验收不合格，或者在验收后1个月内乙方对验收存在的问题仍然不能整改合格的，甲方有权视情况部分或者全部扣除未支付部分合同款。
十、解决争议
本合同如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，双方都有权向甲方所在地人民法院提请判决。
十一、其他
1.附件《验收记录》为合同组成部分。
2.合同未尽事宜由双方协商解决。
3.合同自双方签署之日起生效。
4.合同一式伍份，甲方执三份、乙方执两份，具有同等效力。
甲方：中华人民共和国重庆海关			乙方： 								
法定代表人：	          					法定代表人：                  	 	
委托代理人：      			       	委托代理人：                   		
开户行：建设银行东和春天支行 	   		开户行：					 	   		
账号：50001060041058088888    	 		账号：						       	
日期：										日期：                      		



附件一 验收记录
重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目
验收记录
	序号
	验收要求
	是否符合要求
	备注

	1
	完成机柜优化服务，实现：
（1）满足GPU服务器上架需求。
（2）机柜承重能力满足GPU服务器上架需求，满足机房现有楼板、地板承重要求。
（3）机柜改造数量为2台。
	
	

	2
	完成机柜配电线路优化服务，实现优化后的机柜配电线路实现冗余，其中单路最大供电容量不小于21KW，确保单路停电时，线路负载容量充足。
	
	

	3
	提供机柜机柜散热能力优化服务，实现GPU满载运行时不过热，同时不影响附近设备工作。
	
	

	4
	实施服务期间，机房其他设施设备正常运行未受影响。
	
	

	5
	服务实施所用机柜、线缆、PDU等材料选用主流品牌，符合相关国家标准。
	
	

	验收结论：


验收小组成员签字：


                           验收时间： 
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[bookmark: _Toc506278876][bookmark: _Toc505867279][bookmark: _Toc236321260]第五章  项目需求
[bookmark: _Toc525225834]第一部分 商务要求

一、项目名称及概况
项目名称：重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目
项目地址：重庆市两江新区龙山一路1号
二、实施周期
合同签订后30 日历天内实施完成。
三、采购内容
完成总计2台重负载机柜改造，包括机柜更换、配套电源线路改造、散热设施配置，最终实现满足大功率GPU服务器上架运行需求。
[bookmark: _Toc10652242][bookmark: _Toc39063897]四、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：设备达到采购人需求而进行的设计、安装、集成、调试等工作所耗费的人工费、辅材费、交通运输费、保险费、培训费等全部费用，由供应单位综合考虑计入设备报价，采购人不再为此额外支付费用。
[bookmark: _Toc39063898]五、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1.达到国家现行有关质量验收规范合格标准，质保期不少于1年。质保期内，产品出现质量问题，由投标人免费进行维修更换。
2.产品须为中国大陆境内生产，不接受进口产品。
3.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
4.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
[bookmark: _Toc267320051][bookmark: _Toc10652244][bookmark: _Toc39063899]（二）售后服务内容
1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
	2.质保期外服务要求
	2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
	2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
六、付款方式
（1）合同签订后，乙方提供合同金额30%付款申请和等额发票。甲方于收到后的10个工作日内，向乙方支付等额合同款。
（2）施工完成后，由甲方组织验收，验收通过后，乙方提供剩余70%尾款付款申请和等额发票。甲方于收到后的10日内，向乙方支付尾款。
以上因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。
[bookmark: _Toc39063900][bookmark: _Toc267320052]七、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc267320053][bookmark: _Toc39063901]八、培训
供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc39063902]九、附件、图纸及包装要求
所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
[bookmark: _Toc267320054][bookmark: _Toc39063903]十、其他商务要求内容
供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第二部分 技术要求
1.提供机柜优化服务，需实现以下目标：
（1）满足GPU服务器上架需求。
（2）机柜承重能力满足GPU服务器上架需求，满足机房现有楼板、地板承重要求。
（3）机柜改造数量为2台。
2.提供机柜配电线路优化服务，需实现以下目标：
优化后的机柜配电线路实现冗余，其中单路最大供电容量不小于21KW，确保单路停电时，线路负载容量充足。
3.提供机柜机柜散热能力优化服务，实现以下目标：
GPU满载运行时不过热，同时不影响附近设备工作。
4.实施服务期间，机房其他设施设备正常运行不受影响。
5.服务实施所用机柜、线缆、PDU等材料选用主流品牌，符合相关国家标准。
[bookmark: _Toc236321261]

[bookmark: _Toc505867281]第六章 响应文件格式
正本/副本
重庆海关冉家坝机房重负载机柜改造服务项目
响应文件



供应商：                  	（盖章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：             （签字）
日  期：       年      月     日













目录


（格式自定）








一、应答函

致：中华人民共和国重庆海关 ：
我方收到                    的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选，就参加本次报价有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和评审办法。
二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假隐瞒或违规行为，我方愿意承担一切法律责任相关惩罚。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购标的物的供应（或制造）及技术服务。
四、我方按采购文件要求提交的响应文件2份，其中正本1分、副本1份
五、我方承诺：本次报价的有效期为____天，即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方成为成交单位，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函连同响应文件将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。


供应商（公章）
地址：             
电话：           
联系人：
年   月   日

二、法定代表人证明书（格式）

致：中华人民共和国重庆海关
姓名：         性别：    年龄：    职务：              身份证号码：        
系        （投标人名称）        的法定代表人。为                    采购项目签署响应文件、进行合同签署和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
    

投标人：                                 （公章）

日期：       年     月    日

注：1．此处所述“法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人”须与投标人“营业执照”的内容一致。
2．法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人作为本项目的投标代表时，须提供此附件。

附：法定代表人/受委托执行合伙事务的合伙人的身份证复印件：

三、法定代表人授权委托书

采购项目名称：　　　　　　　　　　　　　
致：                     （采购人名称）：
             （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价参与、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名：           供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件、法定代表人身份证复印件）   




                                   
                                            （报价人公章）
年   月   日


[bookmark: _Toc76661236]四、供应商资格审查一览表
投标人承诺：本投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，具有《政府采购法实施条例》第十七条规定的证明材料，不存在政府采购法第七十七条规定的情况。如有违反，愿依法接受相应处罚。
	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	具有有效的营业执照或事业单位法人或自然人的身份证明
	

	2
	具有良好的商业信誉
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	4
	具有健全的财务会计制度
	

	5
	在参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	6
	具备法律、行政法规规定的其他条件
	


供应商名称（盖章）：
日期：
注：供应商在提交响应文件时，应按要求提交此表，无此表或对此表作实质性修改，响应无效。





五、报价一览表

采购项目名称：                       
致：                     （采购人名称）：

经我公司慎重研究采购文件，决定以下列报价参与                  （项目名称）竞标：
	项目名称
	项目总报价（元）
	服务期

	
	
	



注： 1、以上报价是供应商为完成本项目、达到比选文件“第五章 项目需求”所有费用，已包括所有相关税费,按照需求分项报价并汇总。

供应商代表签字：                            
供应商名称：         （盖章）           
日      期：________________________________


36
六、商务条款差异表
采购项目名称：
	序号
	比选商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                              法定代表人
或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                          （签字或盖章）
                                  
[bookmark: _Toc12229_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29492_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31074_WPSOffice_Level1]          年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第五章 项目需求”所列商务要求进行比较和响应。
2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3.该表可扩展。

七、技术条款差异表
采购项目名称：
	序号
	比选要求
	投标响应
	差异说明
	投标文件对应页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：                                  法人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                          年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第五章 项目需求”所列技术要求进行比较和响应。
2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）


八、项目方案（格式自拟）





[bookmark: _Hlk508569727][bookmark: _Toc39654523]九、中小企业声明函格式

中小企业声明函
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单  位   名  称）的 （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ，承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ，承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                企业名称（盖章）：
                                                日期：



备注：从业人员、营业收入、总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
[bookmark: _Hlk508569874][bookmark: _Toc39654524]
十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   XXXXX  单位的   XXXXXXX  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
供应商代表签字：
日期：















[bookmark: _Toc485990852][bookmark: _Toc12890655][bookmark: _Toc76661245]十一、质 疑 函
质疑人名称：
质疑人地址：                                       
质疑人邮编：                                  
联系人：                                      
手机：                                  
电子邮箱：                                  
质疑项目名称：                                  
项目编号：                                      
质疑类型：□采购文件 □评审过程 □成交结果 □其他
质疑事项：
                                 
事实依据和证明材料：（可另附页详细说明） 
法律依据：（可另附页详细说明）  
其他需要说明的事项：（可另附页详细说明）                               
  
                                  质疑人单位法人代表签字：
质疑人单位全称（盖章）：
日期：  年  月  日
注：1.供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。
2.以代理商身份发起质疑的供应商须同时提供货物制造商出具的授权书，授权书应当载明具体权限、期限和相关事项，并由授权单位法人或授权代表人（授权代表人需另行提供授权函）签字并加盖单位公章。




十二、供应商认为应当提交的与比选有关的其他资料





















<完>
 



















































































