## 扉-1招标工程量清单
南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 中华人民共和国平孟海关 |  | 广西乐正工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年06月27日 | 复核时间: | 2026年06月27日
扉-1

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
变配电系统工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 干式变压器400kVA：1台 高压柜：3台 低压柜：3台 母线、基础槽钢另计 元器件详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 充电桩配电箱 1AP1.CDZ1 1.安装方式：底距地0.3m垫高安装 2.室外型,箱体防护等级IP65 3.含箱体及箱内元器件制作安装，详见配电系统图 | 台 | 1
3 | 031103026001 | 非车载充电机 30kW 配电能表计费装置、防雷等内容 具体详见图纸说明 | 套 | 5
4 | 031103026002 | 交流充电桩 7kW 配电能表计费装置、防雷等内容 具体详见图纸说明 | 套 | 3
5 | 030408001001 | 中压阻燃铠装交联电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 | m | 500.00
6 | 030408001002 | 铠装电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 191.02
7 | 030408001003 | 铠装电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 75.39
8 | 030408001004 | 矿物质绝缘电力电缆 BTTRZ-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 87.11
9 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5x16 | m | 83.03
10 | 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJY-0.6/1KV-3x10 | m | 86.72
11 | 030408006001 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 个 | 2
12 | 030408006002 | 电力电缆头 YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | 个 | 6
13 | 030408006003 | 电力电缆头 YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 个 | 2
14 | 030408006004 | 电力电缆头 BTTRZ-0.6/1kV-4x150+1x70 | 个 | 2
15 | 030408006005 | 电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1KV-5x16 | 个 | 10
16 | 030403003001 | 带形母线 TMY-50*3 1.含母线绝缘支架、绝缘套、制作、安装。 | m | 20.00
17 | 030408003001 | 电缆保护管 SC40 | m | 53.50
18 | 030408003002 | 电缆保护管 SC32 | m | 68.10
19 | 桂030413013001 | 管沟土方开挖 人机配合 |  | 124.06
20 | 桂030413014001 | 管沟土方回填 |  | 124.06
21 | 031002003001 | 10KV进线预埋防水套管 SC150 | 个 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试 容量（500KV.A以下） | 系统 | 1
23 | 030414009001 | 避雷器调试 10KV以下 | 组 | 1
24 | 030414009002 | 避雷器调试 1KV以下 | 组 | 1
25 | 030414008001 | 母线系统调试 1KV以下 | 段 | 1.00
26 | 030414015001 | 10KV电缆试验 泄露试验 | 根 | 2
27 | 030414015002 | 10KV电缆试验 交流耐压试验 | 根 | 2
B4 电气设备安装工程（设备基础）
28 | 010401001001 | 砖基础 |  | 4.90
29 | 010501002001 | C20混凝土基础 |  | 3.06
30 | 011201001001 | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 20.40
31 | 010503004001 | C20混凝土梁 1.含模板制作安装。 |  | 1.22
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.200
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 10以上 | t | 0.400
34 | 010404001001 | 回填土方 |  | 5.25
35 | 010501001001 | 混凝土垫层 1.C15混凝土垫层 |  | 1.75
36 | 011103001001 | 绝缘地板胶 | ㎡ | 10.00
37 | 桂030404037001 | 预埋基础型钢 10#槽钢 | m | 17.50
38 | 010516002001 | 其他零星构件预埋 | kg | 50.00
39 | 030307005001 | 电缆支架制作、安装 | kg | 50.00
40 | 040205001001 | 电缆井及盖板 | 座 | 2
41 | 030409001001 | 接地极 热镀锌角钢 L50×5×1500 | 根 | 4
42 | 030409002001 | 接地母线 -50*5热镀锌扁钢 | m | 40.00
43 | 030414011001 | 接地装置调试 独立接地装置 | 组 | 1
44 | 001001001001 | 操作牌、警示牌、金具、绝缘器具等 | 项 | 1
45 | 040205004001 | 电缆走向标示桩 1.形状：矩形 2.规格：120*120*1000mm 3.材质：C25混凝土预制 4.沿电缆路径每隔30m安装一个 | 根 | 17
46 | 040205004002 | 电缆走向标示牌 1.形状：菱形 2.规格：200mm*80mm 3.材质：不锈钢 4.沿电缆路径每隔10m安装一个 | 块 | 50
小 计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1495.43 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称;南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 招标主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:南宁海关艰苦地区边关生活设施保障能力提升工程（二期）平孟海关大院室外总平变配电 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
2 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
3 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg
4 | 040102001.4 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa_4 | t
5 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa_2 | kg
6 | 040301001 | 砂(综合) | 
7 | 050306002 | 周转枋材 | 
8 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
9 | 130102001.4 | 调和漆(综合)_5 | kg
10 | 130503001 | 沥青漆 | kg
11 | 130507001 | 防锈漆 | kg
12 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
13 | Z010000103.4 | 镀锌电缆支架 | kg
14 | Z010000103.6 | 型钢(综合)_5 | kg
15 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t
16 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
17 | Z012902035.5 | 钢板 10~16mm_7 | kg
18 | Z041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
19 | Z170102000.6 | 焊接钢管（综合)_7 | kg
20 | Z800101006 | 水泥砂浆中砂 M7.5 | 
21 | Z802101007 | 砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
22 | Z802101007 | 砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
23 | Z802110012 | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C15 | 
24 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
25 | 140301004.6 | 国V汽油 92#_6 | kg
26 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
27 | 140304001.1 | 轻柴油 0#_1 | kg
28 | 140304001.3 | 轻柴油 0# | kg
29 | 140304001.5 | 轻柴油 0# | kg
30 | 341103001 | 电 | kW.h
31 | 341103001.4 | 电 | kW.h
32 | 341103001.7 | 电 | kW.h
33 | 341103001.8 | 电_9 | kW.h