报价明细表

采购项目名称：东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商补充采购项目（重）

采购项目编号：  GXGL2026M-G273-Z                          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌或厂商 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 投标单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸铵 | 科密欧 | HPLC,≥99.0%,50g/瓶 |  | 瓶 | 45 |
| 2 | 丹磺酰氯CAS：605-65-2 | 科密欧 | 纯度＞99%/瓶 |  | 瓶 | 160 |
| 3 | L-谷氨酸单钠盐（C5H8NNaO4) | 科密欧 | 分析纯,50g/瓶 |  | 瓶 | 540 |
| 4 | 水质总硬度标准物质 GBW(E)080224 | 坛墨质检 | 4500 mg/L瓶 |  | 瓶 | 38 |
| 5 | 标样/水质 总硬度 GSB 07-3163-2014 | 坛墨质检 | GSB 07-3163-2014 3.33mmol/L 20mL |  | 瓶 | 90 |
| 6 | 产气克雷伯氏菌CMCC（B）45108 | 环凯 | CMCC（B）45108 |  | 盒 | 471 |
| 7 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 环凯 | 1ml*60瓶/套 |  | 套 | 5700 |
| 8 | 离心管50ml | 比克曼 | 带密封圈，圆底，40支/包10包/箱 |  | 箱 | 650 |
| 9 | 乙腈中甲霜灵标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：57837-19-1,1000μg/mL,1mL/支 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质 | 支 | 17.5 |
| 10 | HLB SPE Cartridges固相萃取小柱 | 纳谱 | 60mg/3ml50支/盒 |  | 盒 | 2400 |
| 11 | Oasis⑥ HLB 3cc (60mg) Extraction Cartridges固相萃取小柱 | 纳谱 | 60mg/3ml 符合 GB/T 21317-2007 | 符合 GB/T 21317-2007要求 | 盒 | 3000 |
| 12 | 2ml棕色自动进样小瓶（PP材质） | 比克曼 | 9mm，11.6×32mm，100只/袋 |  | 盒 | 90 |
| 13 | 鲤春病毒血症（SVCV）荧光PT-PCR检测试剂盒 | 澳东 | 50次/盒 |  | 盒 | 900 |
| 14 | 真鲷虹彩病毒（RSIV）普通PCR检测试剂盒 | 澳东 | 50次/盒 |  | 盒 | 900 |
| 15 | 贝类折光马尔太虫引物、阳性质粒 | 生工 | 1套 |  | 套 | 1800 |
| 16 | 鲤春病毒血症引物、探针、阳性质粒 | 生工 | 1套 |  | 套 | 1800 |
| 17 | 鱼类病毒性神经坏死病引物、探针、阳性质粒 | 生工 | 1套 |  | 套 | 1800 |
| 18 | 贝类包纳米虫病引物、探针、阳性质粒 | 生工 | 1套 |  | 套 | 1800 |
| 19 | 琼脂糖 | 生工 | 1100g/cm² |  | 瓶 | 78 |
| 20 | 50mL聚四氟乙烯离心管 | 比克曼 | 50ml/个 |  | 个 | 60 |
| 21 | 茄形瓶 | 华鸥 | 150ml/个 24/29, 棕色 |  | 个 | 15 |
| 22 | LC-Si固相萃取柱 | 纳谱 | 200mg,3ml/50支/盒 |  | 盒 | 500 |
| 23 | 正丙醇HPLC | TEDIA | HPLC,4L |  | 瓶 | 1260 |
| 24 | 正丁醇HPLC | 科密欧 | 分析纯 ,500g |  | 瓶 | 20.5 |
| 25 | 乙醚HPLC | 科密欧 | HPLC,4L |  | 瓶 | 550 |
| 26 | 乙醚AR | 科密欧 | AR,500mL |  | 瓶 | 41.5 |
| 27 | 鱼肉粉中组胺质控样品 | 坛墨质检 | 20g/包 |  | 瓶 | 720 |
| 28 | 氢氧化钠 | 科密欧 | GR,500g |  | 瓶 | 18 |
| 29 | 水中磷酸根溶液标准物质（标准物质编号：GBW(E)083180） | 坛墨质检 | 1ml，1000mg/L,GBW(E)083180 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 30 | 水产品中磷酸盐定量分析质控样品 | 坛墨质检 | QC-RF-722,10g |  | 瓶 | 800 |
| 31 | 正庚烷HPLC | 科密欧 | HPLC,1L |  | 瓶 | 150 |
| 32 | 次氯酸钠（有效氯含量120g/L以上） | 科密欧 | AR,500mL |  | 瓶 | 15.5 |
| 33 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）标准物质GBW(E)100066 | 海岸鸿蒙 | 0.2g,纯度≥99%,GBW(E)100066 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 450 |
| 34 | 饮料中甜蜜素、糖精钠定量分析质控样品 | 海岸鸿蒙 | QC-FJ-728,100ml |  | 瓶 | 850 |
| 35 | 食用合成色素新红溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | 0.5mg/mL,5 mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 120 |
| 36 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | 0.5mg/mL,5 mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 120 |
| 37 | 食用合成色素赤藓红溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | 0.5mg/mL,5 mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 120 |
| 38 | 氨水（含量20%~25） | 科密欧 | 分析纯,500mL |  | 瓶 | 12 |
| 39 | 色素专用滤膜PVDF(0.45um) | 比克曼 | 13mm*0.45um,100个/盒 |  | 盒 | 80 |
| 40 | 饮料中柠檬黄、亮蓝、胭脂红定量分析质控样品 | 海岸鸿蒙 | QC-FJ-739,100ml |  | 瓶 | 900 |
| 41 | 甲苯分析纯,500mL | 科密欧 | 分析纯,500mL |  | 瓶 | 35 |
| 42 | 甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质CAS：50-32-8（标准物质编号：GBW(E)082505） | 坛墨质检 | 100μg/mL,2mL,GBW(E)082505 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 100 |
| 43 | 吐温-20,C58H114O26 | 科密欧 | AR |  | 瓶 | 47 |
| 44 | 柠檬酸（C5H8O7·H2O) | 科密欧 | AR,500g |  | 瓶 | 18.5 |
| 45 | 硫酸 | 科密欧 | GR,500ml |  | 瓶 | 17 |
| 46 | 标准溶液/乙腈中352种农药套装/GB 23200.121-2026/食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱 质谱联用法 | 坛墨质检 | 83711a(套标),100μg/mL,1mL*9支 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 套 | 8800 |
| 47 | 标准溶液/乙酸乙酯中242种农药套装/GB 23200.113-2026/食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 坛墨质检 | 83710a(套标),100μg/mL,1mL*6支 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 套 | 5200 |
| 48 | 水产品中总孔雀石绿定量分析质控样品 | 海岸鸿蒙 | QC-RF-717 |  | 瓶 | 800 |
| 49 | 乙腈中啶虫脒标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：135410-200-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 50 | 乙腈中吡虫啉标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：138261-41-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 100 |
| 51 | 乙腈中3-羟基克百威标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：16655-82-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 52 | 乙腈中氟啶虫酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：158062-670,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 120 |
| 53 | 乙腈中氯磺隆标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：64902-72-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 54 | 乙腈中甲磺隆标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：74223-64-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 55 | 乙腈中庚烯磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：23560-59-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 56 | 乙腈中毒虫畏标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：470-90-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 108 |
| 57 | 乙腈中甲基异柳磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：99675-03-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 58 | 乙腈中羟基-灭螨醌标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：57960-31-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 400 |
| 59 | 乙腈中氨唑草酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：129909-90-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 115 |
| 60 | 乙腈中灭草松标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：25057-89-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 61 | 乙腈中8-羟基灭草松标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：60374-43-8,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 220 |
| 62 | 乙腈中环溴虫酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1031756-98-5,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 170 |
| 63 | 乙腈中环氧虫啶标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1203791-41-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 152 |
| 64 | 乙腈中氟吡呋喃酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：951659-40-8,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 80 |
| 65 | 乙腈中氟酮磺草胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：874195-61-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 138 |
| 66 | 乙腈中甲酰氨基嘧磺隆标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：173159-57-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 67 | 乙腈中氟氯吡啶酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：943831-98-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 110 |
| 68 | 乙腈中茚草酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：133220-30-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 69 | 乙腈中单嘧磺隆标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：155860-63-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 230 |
| 70 | 乙腈中氟醚菌酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1309859-39-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 71 | 乙腈中氟噻唑吡乙酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1003318-67-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 72 | 乙腈中脱硫丙硫菌唑标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：120983-64-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 73 | 乙腈中异丙酯草醚标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：420138-41-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 165 |
| 74 | 乙腈中啶磺草胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：422556-08-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 75 | 乙腈中四氯虫酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1104384-14-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 120 |
| 76 | 乙腈中杀虫畏标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：22248-79-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 77 | 乙腈中噻酮磺隆标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：317815-83-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 78 | 乙腈中氯啶菌酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：902760-40-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 79 | 乙酸乙酯中反式-氯丹标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：5103-74-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 80 | 乙酸乙酯中敌草腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1194-65-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 81 | 乙酸乙酯中三氯杀螨醇标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：115-32-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 82 | 乙酸乙酯中氟虫腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：120068-37-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 83 | 乙酸乙酯中γ-六六六标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：58-89-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 84 | 乙酸乙酯中杀虫畏标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：22248-79-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 85 | 乙酸乙酯中2,4-滴异辛酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1928-43-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 86 | 乙酸乙酯中2,6-二氯苯甲酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：2008-58-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 87 | 乙酸乙酯中3-羟基克百威标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：16655-82-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 88 | 乙酸乙酯中草除灵标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：25059-80-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 89 | 乙酸乙酯中辛酰溴苯腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1689-99-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 90 | 乙酸乙酯中虫螨腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：122453-73-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 25 |
| 91 | 乙酸乙酯中草枯醚标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1836-77-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 188 |
| 92 | 乙酸乙酯中丙酯杀螨醇标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：5836-10-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 93 | 乙酸乙酯中氯酞酸甲酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1861-32-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 94 | 乙酸乙酯中顺式-氯丹标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：5103-71-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 95 | 乙酸乙酯中甲基内吸磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：919-86-8,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 96 | 乙酸乙酯中砜吸磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：17040-19-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 97 | 乙酸乙酯中菌核净标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：24096-53-5,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 135 |
| 98 | 乙酸乙酯中硫丹硫酸酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：1031-07-8,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 99 | 乙酸乙酯中异狄氏剂醛标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：7421-93-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 100 | 乙酸乙酯中异狄氏剂酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：53494-70-5,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 101 | 乙酸乙酯中烯肟菌酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：238410-11-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 102 | 乙酸乙酯中抑草蓬标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：136-25-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 100 |
| 103 | 乙酸乙酯中醚菊酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：180844-07-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 104 | 乙酸乙酯中烯肟菌胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：366815-39-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 105 | 乙酸乙酯中三苯基氢氧化锡标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：76-87-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 106 | 乙酸乙酯中氟甲腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：205650-65-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 107 | 乙酸乙酯中氟虫腈硫醚标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：120067-83-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 108 | 乙酸乙酯中氟虫腈砜标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：120068-36-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 109 | 乙酸乙酯中丁虫腈标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：704886-18-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 45 |
| 110 | 乙酸乙酯中氟吗啉标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：211867-47-9,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 45 |
| 111 | 乙酸乙酯中氟吡菌胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：239110-15-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 112 | 乙酸乙酯中氟吡菌酰胺标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：658066-35-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 113 | 乙酸乙酯中氟除草醚标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：13738-63-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 114 | 乙酸乙酯中嗪草酸甲酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：117337-19-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 115 | 乙酸乙酯中格螨酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：97-16-5,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 70 |
| 116 | 乙酸乙酯中氟吡甲禾灵标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：69806-40-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 117 | 乙酸乙酯中七氯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：76-44-8,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 25 |
| 118 | 乙酸乙酯中庚烯磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：23560-59-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 119 | 乙酸乙酯中烯虫乙酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：41096-46-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 100 |
| 120 | 乙酸乙酯中亚胺唑标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：86598-92-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 121 | 乙酸乙酯中茚草酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：133220-30-1,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 122 | 乙酸乙酯中烯虫炔酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：42588-37-4,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 190 |
| 123 | 乙酸乙酯中2甲4氯异辛酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：26544-20-7,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 124 | 乙酸乙酯中灭蚁灵标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：2385-85-5,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 35 |
| 125 | 乙酸乙酯中丙炔噁草酮标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：39807-15-3,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 126 | 乙酸乙酯中亚砜磷标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：301-12-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 150 |
| 127 | 乙酸乙酯中氰烯菌酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：39491-78-6,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 160 |
| 128 | 乙酸乙酯中吡唑醚菌酯标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：175013-18-0,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 129 | 乙酸乙酯中灭草环标准溶液 | 坛墨质检 | CAS号：58138-08-2,100μg/mL,1mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 90 |
| 130 | 镍截取锥 | 安捷伦 | G3280-67041。配备 x 透镜的7800ICP-MS 的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常见应用。.与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座 (G3280-60608) 配套使用。 | 适用安捷伦ICP-MS7800 | 个 | 7234 |
| 131 | 镍采样锥 | 安捷伦 | G3280-67040，标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 ICP-MS 7800. 适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。提供最经济的操作。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。 | 适用安捷伦ICP-MS7800 | 个 | 8500 |
| 132 | 精密试纸 | 新星 | pH=8.2-10.0/100张/h盒 |  | 本 | 3.5 |
| 133 | 镉单元素标准溶液 GSB04-1721-2004 | 众标 | GSB04-1721-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 134 | 铼单元素标准溶液 GSB04-1745-2004 | 众标 | GSB04-1745-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 58 |
| 135 | 钪单元素标准溶液 GSB04-1750-2004 | 众标 | GSB04-1750-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 136 | 铑单元素标准溶液 GSB04-1746-2004 | 众标 | GSB04-1746-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 137 | 硼单元素标准溶液 GSB 04-1716-2004 | 众标 | GSB 04-1716-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 138 | 钠单元素标准溶液 GSB 04-1738-2004 | 众标 | GSB 04-1738-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 139 | 镁单元素标准溶液 GSB 04-1735-2004 | 众标 | GSB 04-1735-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 140 | 钾单元素标准溶液 GSB 04-1733-2004 | 众标 | GSB 04-1733-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 48 |
| 141 | 钙单元素标准溶液 GSB 04-1720-2004 | 众标 | GSB 04-1720-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 142 | 钛单元素标准溶液 GSB 04-1757-2004 | 众标 | GSB 04-1757-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 143 | 钒单元素标准溶液 GSB 04-1759-2004 | 众标 | GSB 04-1759-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 60 |
| 144 | 锰单元素标准溶液 GSB 04-1736-2004 | 众标 | GSB 04-1736-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 145 | 铁单元素标准溶液 GSB 04-1726-2004 | 众标 | GSB 04-1726-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 146 | 钴单元素标准溶液 GSB 04-1722-2004 | 众标 | GSB 04-1722-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 147 | 镍单元素标准溶液 GSB 04-1740-2004 | 众标 | GSB 04-1740-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 148 | 铜单元素标准溶液 GSB 04-1725-2004 | 众标 | GSB 04-1725-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 149 | 锌单元素标准溶液 GSB 04-1761-2004 | 众标 | GSB 04-1761-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 150 | 硒单元素标准溶液 GSB 04-1751-2004 | 众标 | GSB 04-1751-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 151 | 锶单元素标准溶液 GSB 04-1754-2004 | 众标 | GSB 04-1754-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 152 | 钼单元素标准溶液 GSB 04-1737-2004 | 众标 | GSB 04-1737-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 153 | 锡单元素标准溶液 GSB 04-1753-2004 | 众标 | GSB 04-1753-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 154 | 锑单元素标准溶液 GSB 04-1748-2004 | 众标 | GSB 04-1748-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 155 | 钡单元素标准溶液 GSB 04-1717-2004 | 众标 | GSB 04-1717-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 50 |
| 156 | 铊单元素标准溶液 GSB 04-1758-2004 | 众标 | GSB 04-1758-2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 145 |
| 157 | 柑橘叶成分分析标准物质 | 海岸鸿蒙 | GBW10020，25或35g/瓶 | 经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。 | 瓶 | 1600 |
| 158 | 粘附载玻片 | 比克曼 | 50片/盒,超白玻璃材质,45°角,抛光边,表明经正电荷处理 |  | 盒 | 40 |
| 159 | 氨水 | 科密欧 | 分析纯AR，500ml/瓶 |  | 瓶 | 12 |
| 160 | 酸性品红 25g/瓶 | 科密欧 | 25g/瓶 |  | 瓶 | 80 |
| 161 | 标准溶液/甲醇中17种磺胺类药物混标/农业部1077号公告-1/17 | 坛墨质检 | 100μg/mL,80671GA |  | 瓶 | 350 |
| 162 | 标准品/磺胺二甲异噁唑-磺胺异噁唑 | 坛墨质检 | 70693-100mg |  | 瓶 | 70 |
| 163 | 标准溶液/甲醇中磺胺二甲异嘧啶 | 坛墨质检 | 91035GA |  | 瓶 | 35 |
| 164 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)082404 |  | 瓶 | 40 |
| 165 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)082400 |  | 瓶 | 35 |
| 166 | 标准溶液/甲醇中磺胺间甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | BW900618-100-A |  | 瓶 | 30 |
| 167 | 标准溶液/甲醇中磺胺甲氧哒嗪 | 坛墨质检 | BW900097-100-A |  | 瓶 | 30 |
| 168 | 标准溶液/甲醇中磺胺甲噁唑 | 坛墨质检 | GBW(E)100323 |  | 瓶 | 63 |
| 169 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)083558 |  | 瓶 | 40 |
| 170 | 标准溶液/甲醇中磺胺甲噻二唑 | 坛墨质检 | GBW(E)083596 |  | 瓶 | 200 |
| 171 | 标准溶液/甲醇中磺胺对甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | BW900630-100-A |  | 瓶 | 30 |
| 172 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)082402 |  | 瓶 | 40 |
| 173 | 标准溶液/甲醇中磺胺脒 | 坛墨质检 | 91045GA |  | 瓶 | 30 |
| 174 | 标准溶液/乙腈中磺胺邻二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | BW900904-100-H |  | 瓶 | 20 |
| 175 | 标准溶液/甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | BW900085-100-A |  | 瓶 | 35 |
| 176 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW(E)082400 |  | 瓶 | 35 |
| 177 | 标准溶液/甲醇中磺胺氯哒嗪/Sulfachloropyridazine in Methanol | 坛墨质检 | 92390a |  | 瓶 | 30 |
| 178 | 标准溶液/甲醇中磺胺喹恶啉 | 坛墨质检 | BW900628-100-A |  | 瓶 | 30 |
| 179 | 标准溶液/甲醇中2种磺胺内标混标/农业部1077号公告-1-2008 | 坛墨质检 | 81246a |  | 瓶 | 220 |
| 180 | 标准溶液/甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3同位素 | 坛墨质检 | 91571b |  | 瓶 | 220 |
| 181 | 标准溶液/甲醇中磺胺间二甲氧基嘧啶-D6同位素/Sulfadimethoxine-D6 in Methanol | 坛墨质检 | 91335GA |  | 瓶 | 60 |
| 182 | 标准溶液/甲醇中15种喹诺酮类混标/农业部1077号公告-1-2008 | 坛墨质检 | 81458a；农业部 1077 号公告-1-2008 |  | 瓶 | 275 |
| 183 | 标准溶液/甲醇中呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 坛墨质检 | GBW(E)090961 |  | 瓶 | 180 |
| 184 | 标准溶液/甲醇中呋喃它酮代谢物AMOZ | 坛墨质检 | BW901420-100-A |  | 瓶 | 35 |
| 185 | 标准溶液/甲醇中呋喃妥因代谢物盐酸盐(以呋喃妥因代谢物计) | 坛墨质检 | BW901422-100-A，以呋喃妥因代谢物计 |  | 瓶 | 30 |
| 186 | 标准溶液/甲醇中呋喃西林代谢物盐酸盐(以呋喃西林代谢物计) | 坛墨质检 | BW901423-100-A，以呋喃西林代谢物计 |  | 瓶 | 30 |
| 187 | 标准溶液/甲醇中呋喃唑酮代谢物-D4同位素/AOZ-D4 in Methanol | 坛墨质检 | 90830a（AOZ-D4 in Methanol） |  | 瓶 | 110 |
| 188 | 标准溶液/甲醇中呋喃它酮代谢物-D5同位素/AMOZ-D5 in Methanol | 坛墨质检 | 90831c（AMOZ-D5 in Methanol） |  | 瓶 | 170 |
| 189 | 标准溶液/甲醇中呋喃妥因代谢物-13C3同位素/AHD-13C3 in Methanol | 坛墨质检 | 90833b（AHD-13C3 in Methanol） |  | 瓶 | 190 |
| 190 | 标准溶液/甲醇中呋喃西林代谢物盐酸盐-13C,15N2同位素(以呋喃西林代谢物-13C,15N2计)/SCA-13C-15N2 Hydrochloride in Methanol | 坛墨质检 | 90832a；以呋喃西林代谢物-13C,15N2 计 |  | 瓶 | 450 |
| 191 | 标准溶液/甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生物混标/以硝基呋喃代谢物衍生物计/GB 31656.13-2021/4 Nitrofuran Metabolite Mix in Methanol | 坛墨质检 | 81916a；GB 31656.13-2021 |  | 瓶 | 500 |
| 192 | 标准溶液/甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生物同位素混标/以硝基呋喃代谢物衍生物同位素计/GB 31656.13-2021/4 Nitrofuran Metabolite Isotope Mix in Methanol | 坛墨质检 | 81917a；GB 31656.13-2021 |  | 瓶 | 450 |
| 193 | 二甲亚砜 | 科密欧 | 色谱纯（HPLC） |  | 瓶 | 380 |
| 194 | 2-硝基苯甲醛 | 科密欧 | 色谱纯（HPLC） |  | 瓶 | 100 |
| 195 | 无水磷酸氢二钾 | 科密欧 | 分析纯 |  | 瓶 | 40 |
| 196 | 固相萃取柱（填料为二乙烯苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物） | 青云化学 | Bond Elut HLB SPE吸附剂60mg/3mL ,50支/盒 |  | 盒 | 350 |
| 197 | 碳酸氢铵（CAS号:1066-33-7） | 科密欧 | 99.995％分析纯, 500g/瓶 |  | 瓶 | 29.5 |
| 198 | 标准溶液/水中草甘膦/草铵膦/氨甲基膦酸混标/水质 草甘膦、草铵膦和氨甲基膦酸 的测定 | 坛墨质检 | 83173a, 100μg/mL, 1.0mL |  | 瓶 | 130 |
| 199 | 标准溶液/水中10种农药及其代谢物/GB 23200.122-2026/食品安全国家标准植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 坛墨质检 | 83706b,1000μg/mL,1.2mL；GB 23200.122-2026 |  | 瓶 | 730 |
| 200 | 标准溶液/水中10种农药及其代谢物/GB 23200.122-2026/食品安全国家标准植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 | 坛墨质检 | 83706a,100μg/mL,1.2mL；GB 23200.122-2026 |  | 瓶 | 260 |
| 201 | 色谱柱:季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱(LAEQ-4015Z1 CNWSep 极性农药专用柱) | CNW | LAEQ-4015Z1 CNWSep 极性农药专用柱，150mm×4.0mm (内径）,5μm 内径，1 根 / 盒 |  | 根 | 11700 |
| 202 | 色谱柱:Zorbax RRHD Eclipse Plus - C18,2.1mm(内径)×100mm,粒径1.8μm | 安捷伦 | Zorbax RRHD Eclipse Plus - C18 2.1 mm × 100 mm,1.8 μm（货号959758-902 ） | 符合GB 23200.121-2026中352种农药及其代谢物的分离度及定量限 | 根 | 8350 |
| 203 | UHPLC保护柱 | 安捷伦 | 粒径1.8μm,ID（mm):2.1mm,长度5mm,3/包；821725-901 |  | 包 | 6450 |
| 204 | 内六角扳手 套装梅花6角螺丝刀工具 | 豪工 | （防爆盒装-专业级）花型中长款9件套 |  | 套 | 20 |
| 205 | 水产品中铅、镉定量分析质控样品 | 中食国实 | QC-RF-712，10g/包 |  | 瓶 | 850 |
| 206 | 水产品中总汞、总砷定量分析质控样品 | 中食国实 | QC-RF-713，10g/包 |  | 瓶 | 850 |
| 207 | 婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰定量分析质控样品 | 中食国实 | QC-IP-739，40g/包 |  | 瓶 | 950 |
| 208 | 铬黑T指示剂 | 科密欧 | 25g/瓶 |  | 瓶 | 20 |
| 209 | UHPLC在线过滤器组件 | 安捷伦 | InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC 柱. 包括 5 个滤盘（内径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带集成式 Quick Turn 接头 |  | 包 | 6096 |
| 210 | HPLC在线过滤器组件 | 安捷伦 | InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC. 包括 5 个滤盘（直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带 90 mm 毛细管软管 |  | 包 | 6096 |
| 211 | HPLC在线过滤器组件 | 安捷伦 | InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 HPLC . 包括 5 个滤盘（直径 4.6 mm，孔径 0.5 µm），带 90 mm 毛细管软管 |  | 包 | 5201 |
| 212 | UHPLC在线过滤器组件 | 安捷伦 | InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC. 包括 5 个滤盘（直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带 90 mm 毛细管软管 |  | 包 | 5201 |
| 213 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | QuickChange快速更换滤盘，2.1mm内径0.2um |  | 包 | 1941 |
| 214 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | Quick Change 快速更换过滤盘 2.1mm 内径 0.5um |  | 包 | 1941 |
| 215 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | QuickChange快速更换过滤盘4.6mm内径0.2um |  | 包 | 1941 |
| 216 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | QuickChange快速更换过滤盘，4.6mm内径，0.5um |  | 包 | 1941 |
| 217 | 在线过滤器滤盘 | 安捷伦 | QuickChange快速更换过滤盘，4.6mm内径，2.0um |  | 包 | 1941 |
| 218 | GCMS CI调谐标样 | 安捷伦 | 调谐标样，用于 GC/MS，纯全氟-5,8-二甲基-3,6,9-三氧十二烷 (PFTDT)，1 mL |  | 瓶 | 2779 |
| 219 | GCMS EI调谐标样 | 安捷伦 | 全氟三丁胺,PFTBA样品，10g |  | 瓶 | 3518 |
| 220 | GCMS EI调谐标样 | 安捷伦 | PFTBA 校准化合物（FC-43） |  | 瓶 | 1017 |
| 221 | GCMS EI调谐标样 | 安捷伦 | GCMS 调谐标样 — PFTBA |  | 瓶 | 1451 |
| 222 | LCMS 调谐溶液 | 安捷伦 | ESI-L LCMS 调谐溶液. LCMS 仪器调谐混标，100 mL |  | 瓶 | 2849 |
| 223 | 样品瓶 | 青云化学 | 螺口，透明，带书写签，2mL，100/包 |  | 盒 | 35 |
| 224 | 样品瓶 | 青云化学 | 样品瓶，螺口，2 mL，透明，10000/包 |  | 包 | 3000 |
| 225 | 样品瓶 | 青云化学 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2mL，100/包 |  | 盒 | 40 |
| 226 | 样品瓶 | 青云化学 | 样品瓶，螺纹口，琥珀色，带书写签，2mL，10000/包 |  | 包 | 3500 |
| 227 | 通用型针头过滤器 | 津腾 | 过滤器,13mm，0.2um，PTFE-Q（亲水）聚四氟乙烯-亲水，可用于水相和有机相两种溶剂体系，pH耐受范围 1-14，100/包 |  | 盒 | 88 |
| 228 | 通用型针头过滤器 | 津腾 | 过滤器,，25mm，0.2um，PTFE-Q（亲水）聚四氟乙烯-亲水，可用于水相和有机相两种溶剂体系，pH耐受范围 1-14，100/包 |  | 盒 | 125 |
| 229 | 砂芯衬管 | 安捷伦 | 进样衬管,通用分流超高惰性中部砂芯衬管， 870 µL，4mm，5/包 |  | 包 | 2562 |
| 230 | 砂芯衬管 | 安捷伦 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管，870 µL，4mm，5/包 |  | 包 | 2721 |
| 231 | Altura ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱 | 安捷伦 | Plus C18 1.8um, 2.1x50mm，pH范围 2-9，亚2微米全多孔颗粒填料，孔径95 Å，额定压力1200 bar，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 |  | 根 | 8742 |
| 232 | Altura ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱 | 安捷伦 | Plus C18 1.8um, 2.1x150mm，pH范围 2-9，亚2微米全多孔颗粒填料，孔径95 Å，额定压力1200 bar，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 |  | 根 | 10828 |
| 233 | HP-5ms UI 超高惰性气相色谱柱 | 安捷伦 | 固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷HP-5ms UI 超高惰性气相色谱柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架，测试理论塔板数N=3889，温度范围 -60 °C-325/350 °C |  | 根 | 9027 |
| 234 | VF-1701ms 气相色谱柱 | 安捷伦 | VF-1701ms柱，14％腈丙基苯基-86％二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱;30mm×0.25mm×0.25μm,，30m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架 | 符合GB 23200.113-2026中242种农药及其代谢物的分离度及定量限 | 根 | 8464 |
| 235 | EclipseXDB-C18液相色谱柱 | 安捷伦 | EclipseXDB-C18柱，USP分类L1，孔径80Å，4.6x250mm，5um，比表面积160㎡/g ，PH范围2-9，采用双封端技术，硅烷侧链基团为二甲基，碳载量9%。 |  | 根 | 7371 |
| 236 | EclipsePlus-C18液相色谱柱 | 安捷伦 | EclipsePlus-C18柱，USP分类L1，孔径95Å，4.6x250mm，5um，比表面积180㎡/g ，PH范围2-9，采用双封端技术，硅烷侧链基团为二甲基，碳载量10%。 |  | 根 | 7454 |
| 237 | ValueLab GP-C18液相色谱柱 | 安捷伦 | ValueLab GP-C18柱，USP分类L1，孔径120Å，比表面积320㎡/g PH范围2-9，4.6x250mm，5um，碳载量17%，采用封端技术， |  | 根 | 3639 |
| 238 | 毛细管柱安装深度指尺 | 安捷伦 | 毛细管柱安装深度指尺，与气相色谱手拧式柱螺帽配套兼容。 |  | 个 | 669 |
| 239 | 拧式凸缘色谱柱螺帽 | 安捷伦 | 手拧式色谱柱螺母部件,色谱柱螺帽组件，手紧式，用于进样口/检测器 |  | 个 | 1164 |
| 240 | 拧式凸缘色谱柱螺帽 | 安捷伦 | 手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于MSD |  | 个 | 1285 |
| 241 | Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱 | 安捷伦 | HPH-C18 1.9 µm, 2.1 x 50 mm. 采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar |  | 根 | 10923 |
| 242 | Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱 | 安捷伦 | HPH-C18 1.9um 2.1x100mm 采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar |  | 根 | 11761 |
| 243 | Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱 | 安捷伦 | HPH-C18 1.9um 2.1x150mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar |  | 根 | 12600 |
| 244 | Altura Poroshell HILIC-Z 色谱柱 | 安捷伦 | HILIC-Z 2.7um, 2.1x50mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台，pH 范围 2-12，采用表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力600 bar，耐温80°C |  | 根 | 12600 |
| 245 | Altura Poroshell HILIC-Z 色谱柱 | 安捷伦 | HILIC-Z 2.7um 2.1x150mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台，pH 范围 2-12，采用表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力600 bar，耐温80°C |  | 根 | 14277 |
| 246 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 2.1x100mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 9548 |
| 247 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 2.1x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 10755 |
| 248 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | 120 Aq-C18 2.1x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 8112 |
| 249 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | 120 Aq-C18 3.0x100mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 9455 |
| 250 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 3.0x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 10755 |
| 251 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 3.0x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 8112 |
| 252 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 4.6x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 10755 |
| 253 | Poroshell 120 Aq-C18色谱柱 | 安捷伦 | Aq-C18 4.6x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相 |  | 根 | 8112 |
| 254 | 保护柱 | 安捷伦 | Aq-C18 2.1mm 2.7um grd 3pk |  | 包 | 7417 |
| 255 | 延迟柱 | 安捷伦 | PFAS Delay column,4.6x30mm |  | 根 | 9317 |
| 256 | Altura PFAS色谱柱 | 安捷伦 | PFAS 2.7um, 2.1x100mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar |  | 根 | 12869 |
| 257 | Altura PFAS色谱柱 | 安捷伦 | PFAS 2.7um, 2.1x150mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar |  | 根 | 14929 |
| 258 | Altura PFAS色谱柱 | 安捷伦 | PFAS 2.7um, 2.1x50mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar |  | 根 | 10820 |
| 259 | ValueLabLC GP-C18 色谱柱 | 安捷伦 | C18 4.6x10 mm, 3um 120A G,pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量17%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 416 |
| 260 | ValueLabLC GP-C18 色谱柱 | 安捷伦 | C18 4.6x250 mm, 3um 120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量17%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 4178 |
| 261 | ValueLab LC GP-C18/SCX色谱柱 | 安捷伦 | C18/SCX 4.6x250 mm, 5 um,混合模式色谱柱，兼具反相和强阳离子交换功能，pH 范围 2.0-8.0，全多孔填料，孔径 120 Å，比表面积320㎡/g |  | 根 | 4499 |
| 262 | ValueLabLC GP-C30 色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C30 4.6x10 mm, 3um G，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 416 |
| 263 | ValueLabLC GP-C30 色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C30 4.6x250 mm, 3um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 7694 |
| 264 | ValueLabLC GP-C30 色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C30 4.6x250 mm, 5um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 7485 |
| 265 | ValueLabLC GP-C30 色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C30 4.6x150 mm, 5um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术 |  | 根 | 6965 |
| 266 | ValueLabLC GP-NH₂色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x250 mm, 3um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g |  | 根 | 4603 |
| 267 | ValueLabLC GP-NH₂色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x250 mm, 5um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g |  | 根 | 4178 |
| 268 | 色谱柱保护柱套 | 安捷伦 | Guard Cartridge Holder(4.6mm) |  | 套 | 1248 |
| 269 | 保护柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C18 4.6x10 mm, 5um 120A G |  | 根 | 249 |
| 270 | 保护柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-C30 4.6x10 mm, 5um G |  | 根 | 249 |
| 271 | 保护柱 | 安捷伦 | ValueLab LC GP-C18/SCX 4.6x10mm, 5um GRD |  | 根 | 291 |
| 272 | 保护柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x10 mm, 5um G |  | 根 | 249 |
| 273 | 液相色谱柱保护柱套 | 安捷伦 | ValueLabLC Guard Column Holder (2.1mm) |  | 套 | 1248 |
| 274 | ValueLabLC GP-NH₂色谱柱 | 安捷伦 | ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x150 mm, 3um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g |  | 根 | 4073 |
| 275 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter Nylon 13mm 0.2um 100/pk，尼龙，pH 范围 2-13，外壳材料为聚丙烯，蓝色 |  | 盒 | 90 |
| 276 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter Nylon 13mm 0.45um 100/pk，尼龙，pH 范围 2-13，外壳材料为聚丙烯，蓝色 |  | 盒 | 90 |
| 277 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter 疏水性，PTFE，13 mm，0.2 µm，100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，浅蓝色 |  | 盒 | 90 |
| 278 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter疏水性，PTFE，25 mm，0.2 µm，100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，浅蓝色 |  | 盒 | 90 |
| 279 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter PES 13mm 0.2um 100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，青柠绿 |  | 盒 | 90 |
| 280 | 针式过滤器 | 津腾 | ValueLab filter PES 13mm 0.45um 100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，青柠绿 |  | 盒 | 90 |
| 281 | 吸附剂 | 青云化学 | SPE 吸附剂 Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL tube |  | 盒 | 273 |
| 282 | 吸附剂 | 青云化学 | 散装吸附剂 一种烷基化胺类吸附剂，含有两种不同的氨基官能团 Bondesil-PSA, 40um, 100gm |  | 瓶 | 416 |
| 283 | DB-5Q气相色谱柱 | 安捷伦 | DB-5Q 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷超低流失气相色谱柱，30m, 0.25mm, 0.25um，7 英寸柱架，温度范围 -60°C-350°C |  | 根 | 9410 |
| 284 | HP-5Q气相色谱柱 | 安捷伦 | HP-5Q 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷超低流失气相色谱柱，30m, 0.25mm, 0.25um，7 英寸柱架，温度范围-60°C-350°C |  | 根 | 9410 |
| 285 | HP-5MS超高惰性气相柱 | 安捷伦 | HP-5ms超高惰性柱，30m,0.32mm,0.25um，7英寸柱架 |  | 根 | 9745 |
| 286 | 分流砂芯衬管 | 安捷伦 | 进样衬管,通用超高惰性中扩散滤芯衬管，4mm |  | 根 | 683 |
| 287 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 安捷伦 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管，4 mm |  | 根 | 724 |
| 288 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | Poroshell 120 EC-C18 2.1*100mm 2.7um（P/N:695775-902） |  | 根 | 8395 |
| 289 | DB-5MS超高惰性气相柱 | 安捷伦 | DB-5ms UI 0.25mm 30m, 0.25um (P/N:122-5532UI ) |  | 根 | 9027 |
| 290 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | ZORBAX SB-C18 2.1mm 150mm, 5um (P/N:883700-922) |  | 根 | 6735 |
| 291 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | ZORBAX EcLipse Plus C18 2.1mm 150mm, 5um (P/N:959701-902) |  | 根 | 6483 |
| 292 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | ZORBAX EcLipse Plus C18 3.0mm 150mm, 5um (P/N:959993-302) |  | 根 | 6684 |
| 293 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | QuEChERS萃取盐，带管，EN方法，带陶瓷均质子，50/包 |  | 包 | 255 |
| 294 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | QuEChERS萃取管，AOAC方法，带2个陶瓷均质子 |  | 包 | 230 |
| 295 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | QuEChERSdSPEGB23200.113，用于茶叶和调味品 |  | 包 | 520 |
| 296 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | 15mL分散SPE试剂盒，用于分析有色水果和蔬菜，EN方法 |  | 包 | 150 |
| 297 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE，15 mL，通用试剂盒，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 195 |
| 298 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 2 mL，色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 377 |
| 299 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 15 mL，色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 195 |
| 300 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 2 mL，脂肪+色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 455 |
| 301 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 15 mL，脂肪+色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 611 |
| 302 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 15 mL 色素样品 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 195 |
| 303 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 2 mL 高色素 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 377 |
| 304 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | dSPE 15 mL 高色素 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子 |  | 包 | 195 |
| 305 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | BondElutCarbonS柱，250mg，6mL，30/包 |  | 包 | 235 |
| 306 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | BondElutCarbonS柱，500mg，6mL，30/包 |  | 包 | 351 |
| 307 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | BE Carbon S 250 mg/PSA 250 mg，3 mL，50/包 |  | 包 | 520 |
| 308 | 固相萃取试剂盒 | 青云化学 | BE Carbon S 500 mg/PSA 500 mg，6 mL，30/包 |  | 包 | 546 |
| 309 | 溶剂入口过滤器 | 安捷伦 | 溶剂入口过滤器，不锈钢 |  | 包 | 1425 |
| 310 | 溶剂入口过滤器 | 安捷伦 | 过滤器,玻璃过滤器，溶剂入口 |  | 包 | 736 |
| 311 | 快速连接接头 | 安捷伦 | 快速连接接头,InfinityLabQuickConnect液相色谱接头 |  | 包 | 3045 |
| 312 | 液相色谱接头 | 安捷伦 | 液相色谱接头,InfinityLabQuickTurn液相色谱接头 |  | 包 | 1515 |
| 313 | EN 萃取盐包（常规蔬菜水果和食用菌以及糖料） | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS 萃取盐包，EN 15662 方法，无离心管，50/包。内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐. QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐 |  | 包 | 260 |
| 314 | AOAC 萃取盐包（茶叶香辛料，谷物粮食） | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS 萃取盐包，AOAC 2007.01 方法，无离心管，50/包。内容物：6 g MgSO4、1.5 g 乙酸钠 |  | 包 | 260 |
| 315 | 固相萃取柱—常规蔬菜水果和食用菌以及糖料 | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS 分散试剂盒，一般水果和蔬菜，EN 方法，15 mL，50/包. 150 mg PSA;900 mg MgSO4; |  | 包 | 260 |
| 316 | 固相萃取柱—带颜色蔬菜 | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS dSPE 试剂盒，15 mL，用于色素样品（类 EN 方法），50/包，含 887 mg MgSO4、148 mg PSA、15 mg Carbon S. |  | 包 | 290 |
| 317 | 固相萃取柱—谷物和粮食类 | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS dSPE 试剂盒，15 mL AOAC 2007.01含脂肪和蜡质的水果和蔬菜1200 mg MgSO4, 400 mg C18EC, 400 mg PSA |  | 包 | 660 |
| 318 | 固相萃取柱—茶叶和香辛料 | 青云化学 | Bond Elut QuEChERS dSPE，GB 23200.113 方法，用于茶叶和调味品，50/包，含 200 mg Carbon S、1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18. |  | 包 | 1040 |
| 319 | GB 23200.121粉末-蔬菜水果和食用菌以及糖料 | 青云化学 | 2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 25mg PSA |  | 包 | 450 |
| 320 | GB 23200.121粉末-谷物油料和坚果 | 青云化学 | 2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 50mgC18，50mgPSA，25mgＧＣＢ |  | 包 | 480 |
| 321 | GB 23200.121粉末-茶叶和调味料（香辛料） | 青云化学 | 2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 50mgC18，50mgPSA，25mgＧＣＢ |  | 包 | 480 |
| 322 | 二乙烯基苯共聚物阴离子交换色谱柱 | 安捷伦 | PRP-X100 10μm 4.1×250mm |  | 根 | 10000 |
| 323 | Pgrandsil FEC18色谱柱 | 安捷伦 | 5μｍ，150×4.6ｍｍ |  | 根 | 10000 |
| 324 | 柠檬酸钠二水合物 | 科密欧 | AR500ｇ |  | 瓶 | 28 |
| 325 | 柠檬酸二钠盐倍半水合物 | 科密欧 | AR500ｇ |  | 瓶 | 58 |
| 326 | 乙酸钠 | 科密欧 | AR500ｇ |  | 瓶 | 15 |
| 327 | 甲基汞溶液标准物质 | 坛墨质检 | GBW08675,1.5ml |  | 瓶 | 450 |
| 328 | 病理级盖玻片 | 世泰 | 高硼玻璃材质，22mm*22mm，免洗,200片/盒 |  | 盒 | 12 |
| 329 | 通用预增菌肉汤（UPB） | 海博 | HB8921，250g/瓶 |  | 瓶 | 176 |
| 330 | 水产品中铅、镉定量分析质控样品QC-RF-712 | 中食国实 | 10g/包 |  | 瓶 | 950 |
| 331 | 水产品中总汞、总砷定量分析质控样品QC-RF-713 | 中食国实 | 10g/包 |  | 瓶 | 950 |
| 332 | 婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰定量分析质控样品QC-IP-739 | 中食国实 | 40g/包 |  | 瓶 | 1050 |
| 333 | 水产品中总孔雀石绿定量分析质控样品QC-RF-717 | 中食国实 | 10g/包 |  | 瓶 | 900 |
| 334 | 废液安全瓶盖 | 比克曼 | S60 |  | 个 | 950 |
| 335 | 标准溶液/甲醇中诺氟沙星-D5 | 坛墨质检 | 91574b |  | 瓶 | 250 |
| 336 | 标准溶液/甲醇中环丙沙星-D8 | 坛墨质检 | 92927b |  | 瓶 | 1100 |
| 337 | 标准溶液/甲醇中二甲基亚砜中恩诺沙星-D5 | 坛墨质检 | 94276b |  | 瓶 | 750 |
| 单价之和金额：（合计金额大写）：伍拾柒万玖仟陆佰捌拾捌元整 ¥：579688.00 元 |  |  |  |  |  |  |