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采购项目名称：东兴海关综合技术服务中心试剂耗材定点供应商补充采购项目（重）
采购项目编号：  GXGL2026M-G273-Z                          金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	品牌或厂商
	规格型号
	技术参数
	单位
	投标单价
（元）

	1
	乙酸铵
	科密欧
	HPLC,≥99.0%,50g/瓶
	
	瓶
	45

	2
	丹磺酰氯CAS：605-65-2
	科密欧
	纯度＞99%/瓶
	
	瓶
	160

	3
	L-谷氨酸单钠盐（C5H8NNaO4)
	科密欧
	分析纯,50g/瓶
	
	瓶
	540

	4
	水质总硬度标准物质 GBW(E)080224
	坛墨质检
	4500 mg/L瓶
	
	瓶
	38

	5
	标样/水质 总硬度 GSB 07-3163-2014
	坛墨质检
	GSB 07-3163-2014 3.33mmol/L 20mL
	
	瓶
	90

	6
	产气克雷伯氏菌CMCC（B）45108
	环凯
	CMCC（B）45108
	
	盒
	471

	7
	沙门氏菌属诊断血清60种
	环凯
	1ml*60瓶/套
	
	套
	5700

	8
	离心管50ml
	比克曼
	带密封圈，圆底，40支/包10包/箱
	
	箱
	650

	9
	乙腈中甲霜灵标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：57837-19-1,1000μg/mL,1mL/支
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质
	支
	17.5

	10
	HLB SPE Cartridges固相萃取小柱
	纳谱
	60mg/3ml50支/盒
	
	盒
	2400

	11
	Oasis⑥ HLB 3cc (60mg) Extraction Cartridges固相萃取小柱
	纳谱
	60mg/3ml   符合 GB/T 21317-2007
	符合 GB/T 21317-2007要求
	盒
	3000

	12
	2ml棕色自动进样小瓶（PP材质）
	比克曼
	9mm，11.6×32mm，100只/袋
	
	盒
	90

	13
	鲤春病毒血症（SVCV）荧光PT-PCR检测试剂盒
	澳东
	50次/盒
	
	盒
	900

	14
	真鲷虹彩病毒（RSIV）普通PCR检测试剂盒
	澳东
	50次/盒
	
	盒
	900

	15
	贝类折光马尔太虫引物、阳性质粒
	生工
	1套
	
	套
	1800

	16
	鲤春病毒血症引物、探针、阳性质粒
	生工
	1套
	
	套
	1800

	17
	鱼类病毒性神经坏死病引物、探针、阳性质粒
	生工
	1套
	
	套
	1800

	18
	贝类包纳米虫病引物、探针、阳性质粒
	生工
	1套
	
	套
	1800

	19
	琼脂糖
	生工
	1100g/cm²
	
	瓶
	78

	20
	50mL聚四氟乙烯离心管
	比克曼
	50ml/个
	
	个
	60

	21
	茄形瓶
	华鸥
	150ml/个  24/29, 棕色
	
	个
	15

	22
	LC-Si固相萃取柱
	纳谱
	200mg,3ml/50支/盒
	
	盒
	500

	23
	正丙醇HPLC
	TEDIA
	HPLC,4L
	
	瓶
	1260

	24
	正丁醇HPLC
	科密欧
	分析纯 ,500g
	
	瓶
	20.5

	25
	乙醚HPLC
	科密欧
	HPLC,4L
	
	瓶
	550

	26
	乙醚AR
	科密欧
	AR,500mL
	
	瓶
	41.5

	27
	鱼肉粉中组胺质控样品
	坛墨质检
	20g/包
	
	瓶
	720

	28
	氢氧化钠
	科密欧
	GR,500g
	
	瓶
	18

	29
	水中磷酸根溶液标准物质（标准物质编号：GBW(E)083180）
	坛墨质检
	1ml，1000mg/L,GBW(E)083180
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	30
	水产品中磷酸盐定量分析质控样品
	坛墨质检
	QC-RF-722,10g
	
	瓶
	800

	31
	正庚烷HPLC
	科密欧
	HPLC,1L
	
	瓶
	150

	32
	次氯酸钠（有效氯含量120g/L以上）
	科密欧
	AR,500mL
	
	瓶
	15.5

	33
	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）标准物质GBW(E)100066
	海岸鸿蒙
	0.2g,纯度≥99%,GBW(E)100066
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	450

	34
	饮料中甜蜜素、糖精钠定量分析质控样品
	海岸鸿蒙
	QC-FJ-728,100ml
	
	瓶
	850

	35
	食用合成色素新红溶液标准物质
	海岸鸿蒙
	0.5mg/mL,5 mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	120

	36
	食用合成色素亮蓝溶液标准物质
	海岸鸿蒙
	0.5mg/mL,5 mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	120

	37
	食用合成色素赤藓红溶液标准物质
	海岸鸿蒙
	0.5mg/mL,5 mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	120

	38
	氨水（含量20%~25）
	科密欧
	分析纯,500mL
	
	瓶
	12

	39
	色素专用滤膜PVDF(0.45um)
	比克曼
	13mm*0.45um,100个/盒
	
	盒
	80

	40
	饮料中柠檬黄、亮蓝、胭脂红定量分析质控样品
	海岸鸿蒙
	QC-FJ-739,100ml
	
	瓶
	900

	41
	甲苯分析纯,500mL
	科密欧
	分析纯,500mL
	
	瓶
	35

	42
	甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质CAS：50-32-8（标准物质编号：GBW(E)082505）
	坛墨质检
	100μg/mL,2mL,GBW(E)082505
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	100

	43
	吐温-20,C58H114O26
	科密欧
	AR
	
	瓶
	47

	44
	柠檬酸（C5H8O7·H2O)
	科密欧
	AR,500g
	
	瓶
	18.5

	45
	硫酸
	科密欧
	GR,500ml
	
	瓶
	17

	46
	标准溶液/乙腈中352种农药套装/GB 23200.121-2026/食品安全国家标准植物源性食品中352种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱 质谱联用法
	坛墨质检
	83711a(套标),100μg/mL,1mL*9支
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	套
	8800

	47
	标准溶液/乙酸乙酯中242种农药套装/GB 23200.113-2026/食品安全国家标准植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
	坛墨质检
	83710a(套标),100μg/mL,1mL*6支
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	套
	5200

	48
	水产品中总孔雀石绿定量分析质控样品
	海岸鸿蒙
	QC-RF-717
	
	瓶
	800

	49
	乙腈中啶虫脒标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：135410-200-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	50
	乙腈中吡虫啉标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：138261-41-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	100

	51
	乙腈中3-羟基克百威标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：16655-82-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	52
	乙腈中氟啶虫酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：158062-670,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	120

	53
	乙腈中氯磺隆标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：64902-72-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	54
	乙腈中甲磺隆标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：74223-64-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	55
	乙腈中庚烯磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：23560-59-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	56
	乙腈中毒虫畏标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：470-90-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	108

	57
	乙腈中甲基异柳磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：99675-03-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	58
	乙腈中羟基-灭螨醌标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：57960-31-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	400

	59
	乙腈中氨唑草酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：129909-90-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	115

	60
	乙腈中灭草松标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：25057-89-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	61
	乙腈中8-羟基灭草松标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：60374-43-8,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	220

	62
	乙腈中环溴虫酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1031756-98-5,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	170

	63
	乙腈中环氧虫啶标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1203791-41-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	152

	64
	乙腈中氟吡呋喃酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：951659-40-8,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	80

	65
	乙腈中氟酮磺草胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：874195-61-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	138

	66
	乙腈中甲酰氨基嘧磺隆标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：173159-57-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	67
	乙腈中氟氯吡啶酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：943831-98-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	110

	68
	乙腈中茚草酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：133220-30-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	69
	乙腈中单嘧磺隆标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：155860-63-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	230

	70
	乙腈中氟醚菌酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1309859-39-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	71
	乙腈中氟噻唑吡乙酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1003318-67-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	72
	乙腈中脱硫丙硫菌唑标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：120983-64-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	73
	乙腈中异丙酯草醚标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：420138-41-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	165

	74
	乙腈中啶磺草胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：422556-08-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	75
	乙腈中四氯虫酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1104384-14-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	120

	76
	乙腈中杀虫畏标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：22248-79-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	77
	乙腈中噻酮磺隆标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：317815-83-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	78
	乙腈中氯啶菌酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：902760-40-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	79
	乙酸乙酯中反式-氯丹标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：5103-74-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	80
	乙酸乙酯中敌草腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1194-65-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	81
	乙酸乙酯中三氯杀螨醇标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：115-32-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	82
	乙酸乙酯中氟虫腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：120068-37-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	83
	乙酸乙酯中γ-六六六标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：58-89-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	84
	乙酸乙酯中杀虫畏标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：22248-79-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	85
	乙酸乙酯中2,4-滴异辛酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1928-43-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	86
	乙酸乙酯中2,6-二氯苯甲酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：2008-58-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	87
	乙酸乙酯中3-羟基克百威标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：16655-82-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	88
	乙酸乙酯中草除灵标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：25059-80-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	89
	乙酸乙酯中辛酰溴苯腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1689-99-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	90
	乙酸乙酯中虫螨腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：122453-73-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	25

	91
	乙酸乙酯中草枯醚标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1836-77-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	188

	92
	乙酸乙酯中丙酯杀螨醇标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：5836-10-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	93
	乙酸乙酯中氯酞酸甲酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1861-32-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	94
	乙酸乙酯中顺式-氯丹标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：5103-71-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	95
	乙酸乙酯中甲基内吸磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：919-86-8,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	96
	乙酸乙酯中砜吸磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：17040-19-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	97
	乙酸乙酯中菌核净标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：24096-53-5,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	135

	98
	乙酸乙酯中硫丹硫酸酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：1031-07-8,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	99
	乙酸乙酯中异狄氏剂醛标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：7421-93-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	100
	乙酸乙酯中异狄氏剂酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：53494-70-5,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	101
	乙酸乙酯中烯肟菌酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：238410-11-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	102
	乙酸乙酯中抑草蓬标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：136-25-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	100

	103
	乙酸乙酯中醚菊酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：180844-07-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	104
	乙酸乙酯中烯肟菌胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：366815-39-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	105
	乙酸乙酯中三苯基氢氧化锡标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：76-87-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	106
	乙酸乙酯中氟甲腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：205650-65-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	107
	乙酸乙酯中氟虫腈硫醚标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：120067-83-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	108
	乙酸乙酯中氟虫腈砜标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：120068-36-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	109
	乙酸乙酯中丁虫腈标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：704886-18-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	45

	110
	乙酸乙酯中氟吗啉标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：211867-47-9,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	45

	111
	乙酸乙酯中氟吡菌胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：239110-15-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	112
	乙酸乙酯中氟吡菌酰胺标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：658066-35-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	113
	乙酸乙酯中氟除草醚标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：13738-63-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	114
	乙酸乙酯中嗪草酸甲酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：117337-19-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	115
	乙酸乙酯中格螨酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：97-16-5,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	70

	116
	乙酸乙酯中氟吡甲禾灵标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：69806-40-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	117
	乙酸乙酯中七氯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：76-44-8,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	25

	118
	乙酸乙酯中庚烯磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：23560-59-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	119
	乙酸乙酯中烯虫乙酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：41096-46-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	100

	120
	乙酸乙酯中亚胺唑标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：86598-92-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	121
	乙酸乙酯中茚草酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：133220-30-1,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	122
	乙酸乙酯中烯虫炔酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：42588-37-4,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	190

	123
	乙酸乙酯中2甲4氯异辛酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：26544-20-7,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	124
	乙酸乙酯中灭蚁灵标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：2385-85-5,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	35

	125
	乙酸乙酯中丙炔噁草酮标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：39807-15-3,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	126
	乙酸乙酯中亚砜磷标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：301-12-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	150

	127
	乙酸乙酯中氰烯菌酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：39491-78-6,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	160

	128
	乙酸乙酯中吡唑醚菌酯标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：175013-18-0,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	129
	乙酸乙酯中灭草环标准溶液
	坛墨质检
	CAS号：58138-08-2,100μg/mL,1mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	90

	130
	镍截取锥
	安捷伦
	G3280-67041。配备 x 透镜的7800ICP-MS 的镍截取锥。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常见应用。.与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座 (G3280-60608) 配套使用。
	适用安捷伦ICP-MS7800
	个
	7234

	131
	镍采样锥
	安捷伦
	G3280-67040，标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 ICP-MS 7800. 适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。提供最经济的操作。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。
	适用安捷伦ICP-MS7800
	个
	8500

	132
	精密试纸
	新星
	pH=8.2-10.0/100张/h盒
	
	本
	3.5

	133
	镉单元素标准溶液 GSB04-1721-2004
	众标
	GSB04‑1721‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	134
	铼单元素标准溶液 GSB04-1745-2004
	众标
	GSB04‑1745‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	58

	135
	钪单元素标准溶液 GSB04-1750-2004
	众标
	GSB04‑1750‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	136
	铑单元素标准溶液 GSB04-1746-2004
	众标
	GSB04‑1746‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	137
	硼单元素标准溶液 GSB 04-1716-2004
	众标
	GSB 04‑1716‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	138
	钠单元素标准溶液 GSB 04-1738-2004
	众标
	GSB 04‑1738‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	139
	镁单元素标准溶液 GSB 04-1735-2004
	众标
	GSB 04‑1735‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	140
	钾单元素标准溶液 GSB 04-1733-2004
	众标
	GSB 04‑1733‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	48

	141
	钙单元素标准溶液 GSB 04-1720-2004
	众标
	GSB 04‑1720‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	142
	钛单元素标准溶液 GSB 04-1757-2004
	众标
	GSB 04‑1757‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	143
	钒单元素标准溶液 GSB 04-1759-2004
	众标
	GSB 04‑1759‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	60

	144
	锰单元素标准溶液 GSB 04-1736-2004
	众标
	GSB 04‑1736‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	145
	铁单元素标准溶液 GSB 04-1726-2004
	众标
	GSB 04‑1726‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	146
	钴单元素标准溶液 GSB 04-1722-2004
	众标
	GSB 04‑1722‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	147
	镍单元素标准溶液 GSB 04-1740-2004
	众标
	GSB 04‑1740‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	148
	铜单元素标准溶液 GSB 04-1725-2004
	众标
	GSB 04‑1725‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	149
	锌单元素标准溶液 GSB 04-1761-2004
	众标
	GSB 04‑1761‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	150
	硒单元素标准溶液 GSB 04-1751-2004
	众标
	GSB 04‑1751‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	151
	锶单元素标准溶液 GSB 04-1754-2004
	众标
	GSB 04‑1754‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	152
	钼单元素标准溶液 GSB 04-1737-2004
	众标
	GSB 04‑1737‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	153
	锡单元素标准溶液 GSB 04-1753-2004
	众标
	GSB 04‑1753‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	154
	锑单元素标准溶液 GSB 04-1748-2004
	众标
	GSB 04‑1748‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	155
	钡单元素标准溶液 GSB 04-1717-2004
	众标
	GSB 04‑1717‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	50

	156
	铊单元素标准溶液 GSB 04-1758-2004
	众标
	GSB 04‑1758‑2004，50mL / 瓶，标准值：1000 μg/mL
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	145

	157
	柑橘叶成分分析标准物质
	海岸鸿蒙
	GBW10020，25或35g/瓶
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。
	瓶
	1600

	158
	粘附载玻片
	比克曼
	50片/盒,超白玻璃材质,45°角,抛光边,表明经正电荷处理
	
	盒
	40

	159
	氨水
	科密欧
	分析纯AR，500ml/瓶
	
	瓶
	12

	160
	酸性品红 25g/瓶
	科密欧
	25g/瓶
	
	瓶
	80

	161
	标准溶液/甲醇中17种磺胺类药物混标/农业部1077号公告-1/17
	坛墨质检
	100μg/mL,80671GA
	
	瓶
	350

	162
	标准品/磺胺二甲异噁唑-磺胺异噁唑
	坛墨质检
	70693-100mg
	
	瓶
	70

	163
	标准溶液/甲醇中磺胺二甲异嘧啶
	坛墨质检
	91035GA
	
	瓶
	35

	164
	甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW(E)082404
	
	瓶
	40

	165
	甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW(E)082400
	
	瓶
	35

	166
	标准溶液/甲醇中磺胺间甲氧嘧啶
	坛墨质检
	BW900618-100-A
	
	瓶
	30

	167
	标准溶液/甲醇中磺胺甲氧哒嗪
	坛墨质检
	BW900097-100-A
	
	瓶
	30

	168
	标准溶液/甲醇中磺胺甲噁唑
	坛墨质检
	GBW(E)100323
	
	瓶
	63

	169
	甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW(E)083558
	
	瓶
	40

	170
	标准溶液/甲醇中磺胺甲噻二唑
	坛墨质检
	GBW(E)083596
	
	瓶
	200

	171
	标准溶液/甲醇中磺胺对甲氧嘧啶
	坛墨质检
	BW900630-100-A
	
	瓶
	30

	172
	甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW(E)082402
	
	瓶
	40

	173
	标准溶液/甲醇中磺胺脒
	坛墨质检
	91045GA
	
	瓶
	30

	174
	标准溶液/乙腈中磺胺邻二甲氧嘧啶
	坛墨质检
	BW900904-100-H
	
	瓶
	20

	175
	标准溶液/甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶
	坛墨质检
	BW900085-100-A
	
	瓶
	35

	176
	甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW(E)082400
	
	瓶
	35

	177
	标准溶液/甲醇中磺胺氯哒嗪/Sulfachloropyridazine in Methanol
	坛墨质检
	92390a
	
	瓶
	30

	178
	标准溶液/甲醇中磺胺喹恶啉
	坛墨质检
	BW900628-100-A
	
	瓶
	30

	179
	标准溶液/甲醇中2种磺胺内标混标/农业部1077号公告-1-2008
	坛墨质检
	81246a
	
	瓶
	220

	180
	标准溶液/甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3同位素
	坛墨质检
	91571b
	
	瓶
	220

	181
	标准溶液/甲醇中磺胺间二甲氧基嘧啶-D6同位素/Sulfadimethoxine-D6 in Methanol
	坛墨质检
	91335GA
	
	瓶
	60

	182
	标准溶液/甲醇中15种喹诺酮类混标/农业部1077号公告-1-2008
	坛墨质检
	81458a；农业部 1077 号公告‑1‑2008
	
	瓶
	275

	183
	标准溶液/甲醇中呋喃唑酮代谢物(AOZ)
	坛墨质检
	GBW(E)090961
	
	瓶
	180

	184
	标准溶液/甲醇中呋喃它酮代谢物AMOZ
	坛墨质检
	BW901420-100-A
	
	瓶
	35

	185
	标准溶液/甲醇中呋喃妥因代谢物盐酸盐(以呋喃妥因代谢物计)
	坛墨质检
	BW901422‑100‑A，以呋喃妥因代谢物计
	
	瓶
	30

	186
	标准溶液/甲醇中呋喃西林代谢物盐酸盐(以呋喃西林代谢物计)
	坛墨质检
	BW901423‑100‑A，以呋喃西林代谢物计
	
	瓶
	30

	187
	标准溶液/甲醇中呋喃唑酮代谢物-D4同位素/AOZ-D4 in Methanol
	坛墨质检
	90830a（AOZ‑D4 in Methanol）
	
	瓶
	110

	188
	标准溶液/甲醇中呋喃它酮代谢物-D5同位素/AMOZ-D5 in Methanol
	坛墨质检
	90831c（AMOZ‑D5 in Methanol）
	
	瓶
	170

	189
	标准溶液/甲醇中呋喃妥因代谢物-13C3同位素/AHD-13C3 in Methanol
	坛墨质检
	90833b（AHD‑13C3 in Methanol）
	
	瓶
	190

	190
	标准溶液/甲醇中呋喃西林代谢物盐酸盐-13C,15N2同位素(以呋喃西林代谢物-13C,15N2计)/SCA-13C-15N2 Hydrochloride in Methanol
	坛墨质检
	90832a；以呋喃西林代谢物‑13C,15N2 计
	
	瓶
	450

	191
	标准溶液/甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生物混标/以硝基呋喃代谢物衍生物计/GB 31656.13-2021/4 Nitrofuran Metabolite Mix in Methanol
	坛墨质检
	81916a；GB 31656.13‑2021
	
	瓶
	500

	192
	标准溶液/甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生物同位素混标/以硝基呋喃代谢物衍生物同位素计/GB 31656.13-2021/4 Nitrofuran Metabolite Isotope Mix in Methanol
	坛墨质检
	81917a；GB 31656.13‑2021
	
	瓶
	450

	193
	二甲亚砜
	科密欧
	色谱纯（HPLC）
	
	瓶
	380

	194
	2-硝基苯甲醛
	科密欧
	色谱纯（HPLC）
	
	瓶
	100

	195
	无水磷酸氢二钾
	科密欧
	分析纯
	
	瓶
	40

	196
	固相萃取柱（填料为二乙烯苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物）
	青云化学
	Bond Elut HLB SPE吸附剂60mg/3mL ,50支/盒
	
	盒
	350

	197
	碳酸氢铵（CAS号:1066-33-7）
	科密欧
	99.995％分析纯, 500g/瓶
	
	瓶
	29.5

	198
	标准溶液/水中草甘膦/草铵膦/氨甲基膦酸混标/水质 草甘膦、草铵膦和氨甲基膦酸 的测定
	坛墨质检
	83173a, 100μg/mL, 1.0mL
	
	瓶
	130

	199
	标准溶液/水中10种农药及其代谢物/GB 23200.122-2026/食品安全国家标准植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法
	坛墨质检
	83706b,1000μg/mL,1.2mL；GB 23200.122‑2026
	
	瓶
	730

	200
	标准溶液/水中10种农药及其代谢物/GB 23200.122-2026/食品安全国家标准植物源性食品中草甘膦等4种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法
	坛墨质检
	83706a,100μg/mL,1.2mL；GB 23200.122‑2026
	
	瓶
	260

	201
	色谱柱:季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱(LAEQ-4015Z1 CNWSep 极性农药专用柱)
	CNW
	LAEQ‑4015Z1 CNWSep 极性农药专用柱，150mm×4.0mm (内径）,5μm 内径，1 根 / 盒
	
	根
	11700

	202
	色谱柱:Zorbax RRHD Eclipse Plus - C18,2.1mm(内径)×100mm,粒径1.8μm
	安捷伦
	Zorbax RRHD Eclipse Plus - C18 2.1 mm × 100 mm,1.8 μm（货号959758-902 ）
	符合GB 23200.121-2026中352种农药及其代谢物的分离度及定量限
	根
	8350

	203
	UHPLC保护柱
	安捷伦
	粒径1.8μm,ID（mm):2.1mm,长度5mm,3/包；821725-901
	
	包
	6450

	204
	内六角扳手 套装梅花6角螺丝刀工具
	豪工
	（防爆盒装-专业级）花型中长款9件套
	
	套
	20

	205
	水产品中铅、镉定量分析质控样品
	中食国实
	QC-RF-712，10g/包
	
	瓶
	850

	206
	水产品中总汞、总砷定量分析质控样品
	中食国实
	QC-RF-713，10g/包
	
	瓶
	850

	207
	婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰定量分析质控样品
	中食国实
	QC-IP-739，40g/包
	
	瓶
	950

	208
	铬黑T指示剂
	科密欧
	25g/瓶
	
	瓶
	20

	209
	UHPLC在线过滤器组件
	安捷伦
	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC 柱. 包括 5 个滤盘（内径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带集成式 Quick Turn 接头
	
	包
	6096

	210
	HPLC在线过滤器组件
	安捷伦
	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC. 包括 5 个滤盘（直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带 90 mm 毛细管软管
	
	包
	6096

	211
	HPLC在线过滤器组件
	安捷伦
	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 HPLC . 包括 5 个滤盘（直径 4.6 mm，孔径 0.5 µm），带 90 mm 毛细管软管
	
	包
	5201

	212
	UHPLC在线过滤器组件
	安捷伦
	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 UHPLC. 包括 5 个滤盘（直径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带 90 mm 毛细管软管
	
	包
	5201

	213
	在线过滤器滤盘
	安捷伦
	QuickChange快速更换滤盘，2.1mm内径0.2um
	
	包
	1941

	214
	在线过滤器滤盘
	安捷伦
	Quick Change 快速更换过滤盘 2.1mm 内径 0.5um
	
	包
	1941

	215
	在线过滤器滤盘
	安捷伦
	QuickChange快速更换过滤盘4.6mm内径0.2um
	
	包
	1941

	216
	在线过滤器滤盘
	安捷伦
	QuickChange快速更换过滤盘，4.6mm内径，0.5um
	
	包
	1941

	217
	在线过滤器滤盘
	安捷伦
	QuickChange快速更换过滤盘，4.6mm内径，2.0um
	
	包
	1941

	218
	GCMS CI调谐标样
	安捷伦
	调谐标样，用于 GC/MS，纯全氟-5,8-二甲基-3,6,9-三氧十二烷 (PFTDT)，1 mL
	
	瓶
	2779

	219
	GCMS EI调谐标样
	安捷伦
	全氟三丁胺,PFTBA样品，10g
	
	瓶
	3518

	220
	GCMS EI调谐标样
	安捷伦
	PFTBA 校准化合物（FC-43）
	
	瓶
	1017

	221
	GCMS EI调谐标样
	安捷伦
	GCMS 调谐标样 — PFTBA
	
	瓶
	1451

	222
	LCMS 调谐溶液
	安捷伦
	ESI-L LCMS 调谐溶液. LCMS 仪器调谐混标，100 mL
	
	瓶
	2849

	223
	样品瓶
	青云化学
	螺口，透明，带书写签，2mL，100/包
	
	盒
	35

	224
	样品瓶
	青云化学
	样品瓶，螺口，2 mL，透明，10000/包
	
	包
	3000

	225
	样品瓶
	青云化学
	样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2mL，100/包
	
	盒
	40

	226
	样品瓶
	青云化学
	样品瓶，螺纹口，琥珀色，带书写签，2mL，10000/包
	
	包
	3500

	227
	通用型针头过滤器
	津腾
	过滤器,13mm，0.2um，PTFE-Q（亲水）聚四氟乙烯-亲水，可用于水相和有机相两种溶剂体系，pH耐受范围 1-14，100/包
	
	盒
	88

	228
	通用型针头过滤器
	津腾
	过滤器,，25mm，0.2um，PTFE-Q（亲水）聚四氟乙烯-亲水，可用于水相和有机相两种溶剂体系，pH耐受范围 1-14，100/包
	
	盒
	125

	229
	砂芯衬管
	安捷伦
	进样衬管,通用分流超高惰性中部砂芯衬管， 870 µL，4mm，5/包
	
	包
	2562

	230
	砂芯衬管
	安捷伦
	不分流超高惰性低扩散滤芯衬管，870 µL，4mm，5/包
	
	包
	2721

	231
	Altura ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱
	安捷伦
	Plus C18 1.8um, 2.1x50mm，pH范围 2-9，亚2微米全多孔颗粒填料，孔径95 Å，额定压力1200 bar，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台
	
	根
	8742

	232
	Altura ZORBAX Eclipse Plus C18 色谱柱
	安捷伦
	Plus C18 1.8um, 2.1x150mm，pH范围 2-9，亚2微米全多孔颗粒填料，孔径95 Å，额定压力1200 bar，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台
	
	根
	10828

	233
	HP-5ms UI 超高惰性气相色谱柱
	安捷伦
	固定相：5%苯基-95%甲基聚硅氧烷HP-5ms UI 超高惰性气相色谱柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架，测试理论塔板数N=3889，温度范围 -60 °C-325/350 °C
	
	根
	9027

	234
	VF-1701ms 气相色谱柱
	安捷伦
	VF-1701ms柱，14％腈丙基苯基-86％二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱;30mm×0.25mm×0.25μm,，30m，0.25mm，0.25um，7英寸柱架
	符合GB 23200.113-2026中242种农药及其代谢物的分离度及定量限
	根
	8464

	235
	EclipseXDB-C18液相色谱柱
	安捷伦
	EclipseXDB-C18柱，USP分类L1，孔径80Å，4.6x250mm，5um，比表面积160㎡/g ，PH范围2-9，采用双封端技术，硅烷侧链基团为二甲基，碳载量9%。
	
	根
	7371

	236
	EclipsePlus-C18液相色谱柱
	安捷伦
	EclipsePlus-C18柱，USP分类L1，孔径95Å，4.6x250mm，5um，比表面积180㎡/g ，PH范围2-9，采用双封端技术，硅烷侧链基团为二甲基，碳载量10%。
	
	根
	7454

	237
	ValueLab GP-C18液相色谱柱
	安捷伦
	ValueLab GP-C18柱，USP分类L1，孔径120Å，比表面积320㎡/g PH范围2-9，4.6x250mm，5um，碳载量17%，采用封端技术，
	
	根
	3639

	238
	毛细管柱安装深度指尺
	安捷伦
	毛细管柱安装深度指尺，与气相色谱手拧式柱螺帽配套兼容。
	
	个
	669

	239
	拧式凸缘色谱柱螺帽
	安捷伦
	手拧式色谱柱螺母部件,色谱柱螺帽组件，手紧式，用于进样口/检测器
	
	个
	1164

	240
	拧式凸缘色谱柱螺帽
	安捷伦
	手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于MSD
	
	个
	1285

	241
	Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱
	安捷伦
	HPH-C18 1.9 µm, 2.1 x 50 mm. 采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar
	
	根
	10923

	242
	Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱
	安捷伦
	HPH-C18 1.9um 2.1x100mm 采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar
	
	根
	11761

	243
	Altura Poroshell HPH-C18 色谱柱
	安捷伦
	HPH-C18 1.9um 2.1x150mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台 pH 范围 3-11，可在高 pH 值下保持稳定，表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力1200 bar
	
	根
	12600

	244
	Altura Poroshell HILIC-Z 色谱柱
	安捷伦
	HILIC-Z 2.7um, 2.1x50mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台，pH 范围 2-12，采用表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力600 bar，耐温80°C
	
	根
	12600

	245
	Altura Poroshell HILIC-Z 色谱柱
	安捷伦
	HILIC-Z 2.7um 2.1x150mm，采用超高惰性涂层技术，适用于生物惰性液相色谱平台，pH 范围 2-12，采用表面多孔颗粒填料，孔径 100 Å，额定压力600 bar，耐温80°C
	
	根
	14277

	246
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 2.1x100mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	9548

	247
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 2.1x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	10755

	248
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	120 Aq-C18 2.1x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	8112

	249
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	120 Aq-C18 3.0x100mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	9455

	250
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 3.0x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	10755

	251
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 3.0x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	8112

	252
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 4.6x150mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	10755

	253
	Poroshell 120 Aq-C18色谱柱
	安捷伦
	Aq-C18 4.6x50mm, 2.7um,孔径 120Å,温度上限 90 °C,pH 范围 1-8,比表面积 130 m2/g,采用封端技术，兼容 100% 水性流动相
	
	根
	8112

	254
	保护柱
	安捷伦
	Aq-C18 2.1mm 2.7um grd 3pk
	
	包
	7417

	255
	延迟柱
	安捷伦
	PFAS Delay column,4.6x30mm
	
	根
	9317

	256
	Altura PFAS色谱柱
	安捷伦
	PFAS 2.7um, 2.1x100mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar
	
	根
	12869

	257
	Altura PFAS色谱柱
	安捷伦
	PFAS 2.7um, 2.1x150mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar
	
	根
	14929

	258
	Altura PFAS色谱柱
	安捷伦
	PFAS 2.7um, 2.1x50mm，pH 范围 1-11，孔径120 Å，采用超高惰性涂层技术，填料类型为表面多孔，最高温度 80 °C，额定压力 600 bar
	
	根
	10820

	259
	ValueLabLC GP-C18 色谱柱
	安捷伦
	C18 4.6x10 mm, 3um 120A G,pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量17%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	416

	260
	ValueLabLC GP-C18 色谱柱
	安捷伦
	C18 4.6x250 mm, 3um 120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量17%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	4178

	261
	ValueLab LC GP-C18/SCX色谱柱
	安捷伦
	C18/SCX 4.6x250 mm, 5 um,混合模式色谱柱，兼具反相和强阳离子交换功能，pH 范围 2.0-8.0，全多孔填料，孔径 120 Å，比表面积320㎡/g
	
	根
	4499

	262
	ValueLabLC GP-C30 色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C30 4.6x10 mm, 3um G，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	416

	263
	ValueLabLC GP-C30 色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C30 4.6x250 mm, 3um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	7694

	264
	ValueLabLC GP-C30 色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C30 4.6x250 mm, 5um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	7485

	265
	ValueLabLC GP-C30 色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C30 4.6x150 mm, 5um，120A，pH 范围 2.0-9.0,全多孔填料，碳载量22%，比表面积320㎡/g,采用封端技术
	
	根
	6965

	266
	ValueLabLC GP-NH₂色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x250 mm, 3um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g
	
	根
	4603

	267
	ValueLabLC GP-NH₂色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x250 mm, 5um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g
	
	根
	4178

	268
	色谱柱保护柱套
	安捷伦
	Guard Cartridge Holder(4.6mm)
	
	套
	1248

	269
	保护柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C18 4.6x10 mm, 5um 120A G
	
	根
	249

	270
	保护柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-C30 4.6x10 mm, 5um G
	
	根
	249

	271
	保护柱
	安捷伦
	ValueLab LC GP-C18/SCX 4.6x10mm, 5um GRD
	
	根
	291

	272
	保护柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x10 mm, 5um G
	
	根
	249

	273
	液相色谱柱保护柱套
	安捷伦
	ValueLabLC Guard Column Holder (2.1mm)
	
	套
	1248

	274
	ValueLabLC GP-NH₂色谱柱
	安捷伦
	ValueLabLC GP-NH₂ 4.6x150 mm, 3um，能为正相和反相分离提供双模式功能，孔径120A，pH 范围 2.0-8.0,全多孔填料，碳载量4%，比表面积320㎡/g
	
	根
	4073

	275
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter Nylon 13mm 0.2um 100/pk，尼龙，pH 范围 2-13，外壳材料为聚丙烯，蓝色
	
	盒
	90

	276
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter Nylon 13mm 0.45um 100/pk，尼龙，pH 范围 2-13，外壳材料为聚丙烯，蓝色
	
	盒
	90

	277
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter 疏水性，PTFE，13 mm，0.2 µm，100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，浅蓝色
	
	盒
	90

	278
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter疏水性，PTFE，25 mm，0.2 µm，100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，浅蓝色
	
	盒
	90

	279
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter PES 13mm 0.2um 100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，青柠绿
	
	盒
	90

	280
	针式过滤器
	津腾
	ValueLab filter PES 13mm 0.45um 100/pk，pH 范围 1-14，外壳材料为聚丙烯，青柠绿
	
	盒
	90

	281
	吸附剂
	青云化学
	SPE 吸附剂 Bond Elut HLB, 60 mg, 3 mL tube
	
	盒
	273

	282
	吸附剂
	青云化学
	散装吸附剂 一种烷基化胺类吸附剂，含有两种不同的氨基官能团 Bondesil-PSA, 40um, 100gm
	
	瓶
	416

	283
	DB-5Q气相色谱柱
	安捷伦
	DB-5Q 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷超低流失气相色谱柱，30m, 0.25mm, 0.25um，7 英寸柱架，温度范围 -60°C-350°C
	
	根
	9410

	284
	HP-5Q气相色谱柱
	安捷伦
	HP-5Q 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷超低流失气相色谱柱，30m, 0.25mm, 0.25um，7 英寸柱架，温度范围-60°C-350°C
	
	根
	9410

	285
	HP-5MS超高惰性气相柱
	安捷伦
	HP-5ms超高惰性柱，30m,0.32mm,0.25um，7英寸柱架
	
	根
	9745

	286
	分流砂芯衬管
	安捷伦
	进样衬管,通用超高惰性中扩散滤芯衬管，4mm
	
	根
	683

	287
	不分流超高惰性底部砂芯衬管
	安捷伦
	不分流超高惰性底部砂芯衬管，4 mm
	
	根
	724

	288
	液相色谱柱
	安捷伦
	Poroshell 120 EC-C18 2.1*100mm 2.7um（P/N:695775-902）
	
	根
	8395

	289
	DB-5MS超高惰性气相柱
	安捷伦
	DB-5ms UI 0.25mm 30m, 0.25um (P/N:122-5532UI )
	
	根
	9027

	290
	液相色谱柱
	安捷伦
	ZORBAX SB-C18 2.1mm 150mm, 5um (P/N:883700-922)
	
	根
	6735

	291
	液相色谱柱
	安捷伦
	ZORBAX EcLipse Plus C18 2.1mm 150mm, 5um (P/N:959701-902)
	
	根
	6483

	292
	液相色谱柱
	安捷伦
	ZORBAX EcLipse Plus C18 3.0mm 150mm, 5um (P/N:959993-302)
	
	根
	6684

	293
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	QuEChERS萃取盐，带管，EN方法，带陶瓷均质子，50/包
	
	包
	255

	294
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	QuEChERS萃取管，AOAC方法，带2个陶瓷均质子
	
	包
	230

	295
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	QuEChERSdSPEGB23200.113，用于茶叶和调味品
	
	包
	520

	296
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	15mL分散SPE试剂盒，用于分析有色水果和蔬菜，EN方法
	
	包
	150

	297
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE，15 mL，通用试剂盒，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	195

	298
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 2 mL，色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	377

	299
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 15 mL，色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	195

	300
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 2 mL，脂肪+色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	455

	301
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 15 mL，脂肪+色素样品，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	611

	302
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 15 mL 色素样品 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	195

	303
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 2 mL 高色素 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	377

	304
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	dSPE 15 mL 高色素 EN，包含 Carbon S，带陶瓷均质子
	
	包
	195

	305
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	BondElutCarbonS柱，250mg，6mL，30/包
	
	包
	235

	306
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	BondElutCarbonS柱，500mg，6mL，30/包
	
	包
	351

	307
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	BE Carbon S 250 mg/PSA 250 mg，3 mL，50/包
	
	包
	520

	308
	固相萃取试剂盒
	青云化学
	BE Carbon S 500 mg/PSA 500 mg，6 mL，30/包
	
	包
	546

	309
	溶剂入口过滤器
	安捷伦
	溶剂入口过滤器，不锈钢
	
	包
	1425

	310
	溶剂入口过滤器
	安捷伦
	过滤器,玻璃过滤器，溶剂入口
	
	包
	736

	311
	快速连接接头
	安捷伦
	快速连接接头,InfinityLabQuickConnect液相色谱接头
	
	包
	3045

	312
	液相色谱接头
	安捷伦
	液相色谱接头,InfinityLabQuickTurn液相色谱接头
	
	包
	1515

	313
	EN 萃取盐包（常规蔬菜水果和食用菌以及糖料）
	青云化学
	Bond Elut QuEChERS 萃取盐包，EN 15662 方法，无离心管，50/包。内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐. QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐
	
	包
	260

	314
	AOAC 萃取盐包（茶叶香辛料，谷物粮食）
	青云化学
	Bond Elut QuEChERS 萃取盐包，AOAC 2007.01 方法，无离心管，50/包。内容物：6 g MgSO4、1.5 g 乙酸钠
	
	包
	260

	315
	固相萃取柱—常规蔬菜水果和食用菌以及糖料
	青云化学
	Bond Elut QuEChERS 分散试剂盒，一般水果和蔬菜，EN 方法，15 mL，50/包. 150 mg PSA;900 mg MgSO4;
	
	包
	260

	316
	固相萃取柱—带颜色蔬菜
	青云化学
	Bond Elut QuEChERS dSPE 试剂盒，15 mL，用于色素样品（类 EN 方法），50/包，含 887 mg MgSO4、148 mg PSA、15 mg Carbon S.
	
	包
	290

	317
	固相萃取柱—谷物和粮食类
	青云化学
	Bond Elut QuEChERS dSPE 试剂盒，15 mL AOAC 2007.01含脂肪和蜡质的水果和蔬菜1200 mg MgSO4, 400 mg C18EC, 400 mg PSA
	
	包
	660

	318
	固相萃取柱—茶叶和香辛料
	青云化学
	Bond Elut  QuEChERS dSPE，GB 23200.113 方法，用于茶叶和调味品，50/包，含 200 mg Carbon S、1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18.
	
	包
	1040

	319
	GB 23200.121粉末-蔬菜水果和食用菌以及糖料
	青云化学
	2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 25mg PSA
	
	包
	450

	320
	GB 23200.121粉末-谷物油料和坚果
	青云化学
	2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 50mgC18，50mgPSA，25mgＧＣＢ
	
	包
	480

	321
	GB 23200.121粉末-茶叶和调味料（香辛料）
	青云化学
	2ml，100／支／盒，150mg MgSO4, 50mgC18，50mgPSA，25mgＧＣＢ
	
	包
	480

	322
	二乙烯基苯共聚物阴离子交换色谱柱
	安捷伦
	PRP-X100 10μm 4.1×250mm
	
	根
	10000

	323
	Pgrandsil FEC18色谱柱
	安捷伦
	5μｍ，150×4.6ｍｍ
	
	根
	10000

	324
	柠檬酸钠二水合物
	科密欧
	AR500ｇ
	
	瓶
	28

	325
	柠檬酸二钠盐倍半水合物
	科密欧
	AR500ｇ
	
	瓶
	58

	326
	乙酸钠
	科密欧
	AR500ｇ
	
	瓶
	15

	327
	甲基汞溶液标准物质
	坛墨质检
	GBW08675,1.5ml
	
	瓶
	450

	328
	病理级盖玻片
	世泰
	高硼玻璃材质，22mm*22mm，免洗,200片/盒
	
	盒
	12

	329
	通用预增菌肉汤（UPB）
	海博
	HB8921，250g/瓶
	
	瓶
	176

	330
	水产品中铅、镉定量分析质控样品QC-RF-712
	中食国实
	10g/包
	
	瓶
	950

	331
	水产品中总汞、总砷定量分析质控样品QC-RF-713
	中食国实
	10g/包
	
	瓶
	950

	332
	婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰定量分析质控样品QC-IP-739
	中食国实
	40g/包
	
	瓶
	1050

	333
	水产品中总孔雀石绿定量分析质控样品QC-RF-717
	中食国实
	10g/包
	
	瓶
	900

	334
	废液安全瓶盖
	比克曼
	S60
	
	个
	950

	335
	标准溶液/甲醇中诺氟沙星-D5
	坛墨质检
	91574b
	
	瓶
	250

	336
	标准溶液/甲醇中环丙沙星-D8
	坛墨质检
	92927b
	
	瓶
	1100

	337
	标准溶液/甲醇中二甲基亚砜中恩诺沙星-D5
	坛墨质检
	94276b
	
	瓶
	750

	单价之和金额：（合计金额大写）：伍拾柒万玖仟陆佰捌拾捌元整 ¥：579688.00 元



